Direcţia Achiziţii

Serviciul Achiziţii Publice

Nr. 230788/07.12.2023

APROBAT,

PRIMAR,

RADU-NICOLAE MIHAIU

DOCUMENTAŢIE DE ACHIZIŢIE

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

DE MENTENANŢĂ A SISTEMULUI DE CONTROL ACCES DIN SEDIUL ADMINISTRATIV AL SECTORULUI 2

Modalitatea de achiziţie: achiziţie directă

Director Executiv,

Avizat legalitate,                                                                                      Șef Serviciu,	                 Șef Serviciu Asistență Juridică,

Întocmit,

F.T. – 1 ex. 										        SAP-DA

SECȚIUNEA I

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

1. Autoritate contractantă: SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti

2. Adresa: STR. CHIRISTIGIILOR, NR. 11-13, SECTOR 2, BUCUREŞTI

3.Telefon: +40 (0) 21  252.44.46  /   +40 (0) 21  209.60.00

4. Fax:      +40 (0) 21  252.44.46

5. Adresa/ele de internet: www.ps2.ro - rubrica Licitaţii şi achiziţii publice.

6. Obiectul contractului: Servicii de mentenanță a sistemului de control acces din Sediul Administrativ al Primăriei Sectorului 2, montat pe 12 uși de acces, pe bază de 11 revizii lunare și o revizie tehnică generală, inclusiv intervenţii accidentale, în caz de urgenţă, în conformitate cu specificaţiile caietului de sarcini.

# 7. Cod CPV:

- 50610000-4- Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de securitate (Rev.2);

8. Valoarea estimată a achiziției: 20.400,00 lei (fără TVA)

9. Durata contractului de achiziţie publică: Durata contractului este de la data semnării acestuia de către ambele părţi până la 31.12.2024

10.Mijloace de comunicare:

Orice clarificare solicitată de operatorii economici se poate solicita în scris, la fax nr. 021.252.44.46, e-mail: infopublice@ps2.ro şi în C.C."carbon copy" (copie de informare) la adresa de email: florin.toader@ps2.ro, cu mentiunea: ”Servicii de mentenanță a sistemului de control acces”, iar răspunsurile autorităţii contractante vor fi transmise prin e-mail sau fax la nr. indicat în solicitare şi pe site-ul www.ps2.ro - rubrica Licitaţii şi achiziţii publice.

11. Modalitatea de achiziţie: Achiziţie directă

12. Cerinţe minime de calificare și selecție pentru operatorii economici interesaţi să oferteze:

a) În vederea efectuării acestor servicii de mentenanță a sistemului de control acces, ofertantul va prezenta următoarele documente, în copie:

- Autorizație  pentru executarea lucrărilor de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a sistemelor de securitate - eliberată de IGPR Direcţia Ordine Publică;

- Atestat însoţit de legitimaţie valabilă la data depunerii documentaţiei, eliberate de ANRE pentru lucrări de joasă tensiune-Atestat pentru activităti în instalațiile electrice de joasă tensiune (A1, Bp, Be, Bi, B).

- Certificate de calificare profesională a personalului, pentru executarea lucrărilor de mentenanţă la sistemele de securitate (cod COR 352130 sau cod COR 215222 ).

b) Ofertantul va trebui să îndeplinească cerinţele obligatorii solicitate la acest capitol şi să ataşeze documentele solicitate.

12.1 Situaţia personală a ofertantului:

a) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens e va completa şi ataşa Formularul nr. 1 – Secţiunea III - Formulare

b) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens se va completa şi ataşa Formularul nr. 2 - Secţiunea III – Formulare

c) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens se va completa şi ataşa Formularul nr. 3 - Secţiunea III – Formulare

d) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 – 60, referitor la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens se va completa şi ataşa Formularul nr. 4 - Secţiunea III – Formulare

12.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:

12.2.1. Persoana juridică care va efectua lucrări de revizie tehnică la sistemele de control acces trebuie să îndeplinească toate cerinţele legale necesare pentru desfăşurarea acestor activităţi. Cadrul legal la care se face referire îl reprezintă Legea 333/2003 – cu modificările și completările ulterioare;

12.2.2. Să prezinte Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, care să ateste că ofertantul desfăşoară activităţi similare cu cele care fac obiectul prezentei achiziţii, cât şi faptul că în acesta nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

12.3 Capacitatea tehnică şi profesională:

12.3.1. Ofertantii trebuie sa faca dovada:

- experienţei similare prin prezentarea unui contract derulat în ultimii 3 ani cu specificarea sistemelor de securitate instalate sau la care au făcut mentenanță, tipul acestora şi a serviciilor executate (experienţă în montarea, întreţinerea şi programarea sistemelor de control acces);

- personalului calificat să configureze, programeze şi să remedieze problemele apărute în aplicaţia software (baze de date SQL).

12.3.2.Înainte de depunerea ofertelor prestatorul se obligă să facă vizionarea echipamentelor, precum şi a softului de management pentru facilitarea unei ofertări corecte.

13. Propunere tehnică – Mod de prezentare

Modul de prezentare a propunerii tehnice se va face astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei, propunerii tehnice cu specificaţiile prevăzute în  caietul de sarcini.

Ofertele care nu respectă prescripţiile caietului de sarcini vor fi descalificate. Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte cerinţele din Specificatiile tehnice - Secţiunea II.

Oferta tehnica va cuprinde si un exemplar de contract semnat, pentru insusire clauze contractuale, cu precizarea că modelul de contract se regăsește atașat la prezenta documentație de achiziție.

În vederea îndeplinirii prevederilor art. 51, alin. (2) din Legea 98 /2016 privind achizitiile publice cu modificarile și completările ulterioare ofertantul va prezenta și o declarație privind respectarea regulilor obligatorii referitoare la mediu, social si relătiile de muncă, astfel cum sunt indicate în cadrul art. 51 din Legea 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. (Declarația depusă de către ofertant va însoți propunerea tehnică.) (Detalii despre reglementările legislative în acest domeniu se pot obține de la Inspecția Muncii - autoritate competenta în ceea ce priveste controlul aplicării legislației referitoare la securitatea și sănătatea în muncă - site-ul: http://www.inspecțiamuncii.ro/legislație).

14. Propunere financiară – Mod de prezentare

Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate, trebuie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei.

Modelul Formularului de ofertă (respectiv Formularul 5) se regăsește în Secțiunea III - Formulare

Oferta va fi redactată în limba română și va fi exprimată în lei fără TVA. De asemenea, în cadrul ofertei, ofertantul va evidenția separat valoarea TVA.

15. Criteriu de atribuire: Contractul de achizitie publică va fi atribuit ofertantului care a prezentat oferta cu propunerea financiară având „Preţul cel mai scăzut” dintre toate ofertele admisibile (adică: acceptabile - ofertanţii îndeplinesc cerinţele obligatorii de calificare, şi sunt conforme - în propunerea tehnică şi propunerea financiară se regăsesc toate elementele solicitate în documentaţia de atribuire).

16. Alte informații

Operatorul economic declarat câștigător trebuie sa fie înregistrat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

În termen de maxim 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării din partea autorității contractante că oferta sa a fost declarată câștigătoare, operatorul economic desemnat câștigător trebuie să-si publice in catalogul electronic oferta financiară.

17. Limba de redactare a ofertei: Română

18. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei.

19. Modul de prezentare a ofertei:

Operatorii economici interesați vor putea transmite ofertele la adresa de e-mail: infopublice@ps2.ro și în C.C. "carbon copy" (copie de informare) la adresa de email: florin.toader@ps2.ro

20. Data limita pentru depunerea/transmitere a ofertei: 06.02.2024 ora  13:00.

21. Garanţia de bună execuţie a contractului de prestări servicii

a) Contractantul are obligația de a constitui Garanția de bună execuție a contractului conform prevederilor art. 154 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in cuantum de 5% din valoarea contractului, fără TVA;

b) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică de către ambele părți. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică  conform cu dispozitiile art. 39 alin. (3) din HG nr. 395/2016.

c) Conform art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și devine anexă la contract.

d) Autoritatea contractantă are obligația de a elibera / restitui garanția de bună execuție conform prevederilor art. 154^2, alin. (2) din Legea 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

SECŢIUNEA A II-A

CAIET DE SARCINI

Pentru achiziţionarea serviciilor de mentenanţă a sistemului de control acces
din Sediul Administrativ al Sectorului 2

A. Autoritatea contractantă: Sectorul 2 al Municipiului București

B. Obiectul caietului de sarcini:

Prezentul caiet de sarcini descrie cadrul general achiziționării serviciilor de mentenanţă ale sistemului de control acces din Sediul Administrativ al Primăriei Sectorului 2. Se urmărește ca furnizarea serviciilor de mentenanţă preventivă şi corectivă executate de o firmă de specialitate pentru cele 12 uşi de acces şi a softului de management aferent, să se presteze  astfel încât să se asigure menţinerea în condiţii normale de funcţionare a sistemului de control acces.

- Scurtă descriere a sistemului obiect al caietului de sarcini

Managementul accesului este executat de către un server cu sistem de operare Windows Server. Aici se integrează o bază de date nominală necesară generării rapoartelor customizate.

Sistemul are in sediul administrativ 10 zone de acces, asociate cu 10 uşi de acces la care sunt montate 20 de cititoare de card marca KaDe  şi  10 butoane de ieşire în caz de urgenţă. Același sistem mai are suplimentar în locația din Veranda Mall 2 uși de acces asociate la care sunt montate 4 cititoare de card și 2 butoane de ieșire în caz de urgență.

Informaţiile primite de la cititoarele de card sunt prelucrate cu softul specializat de control şi pontaj,  EXgarde TDSI V4.5, cu interfaţă grafică pentru analiza activităţii fiecărui angajat sau departament în parte.

Softul de control acces poate restricţiona sau permite accesul în diferite zone ale instituţiei în funcţie de dată, oră, perioadă de concedii etc.

În momentul actual sunt generate un număr de 14 rapoarte customizate, atât pentru controlul accesului, cât şi pentru executarea activităţii Direcţiei Management Resurse Umane, dar şi 2 tipuri de feţe legitimaţii de acces, cu elemente grafice specifice.

- Alte cerințe și precizări

Mentenanţa preventivă presupune operaţiuni specifice de verificare a conexiunilor, a tensiunilor de alimentare, a bateriilor de back-up, a cititoarelor de carduri pentru acces, a logurilor din rapoarte și a modulului de închidere al ușilor de acces. De asemenea, în mentenanța preventivă pot fi incluse întreţinerea şi reparaţiile sistemului de control acces  şi pontaj electronic. Cu alte cuvinte  atât echipamentele hardware cât şi softul au nevoie de  operaţiuni periodice pentru asigurarea funcţionării în bune condiţii . Astfel se vor evita defectele majore. Mentenanța corectivă presupune verificarea periodică (lunară) a softului de management EXgarde TDSI V4.5.  Se vor  corecta erorile de funcționare, se vor face  update-urile de firmware sau se vor face setările de sistem solicitate de beneficiar. Nerespectarea operaţiunilor şi a periodicităţii lucrărilor de mentenanţă poate avea ca efect avarierea  sistemului de control acces şi pontaj electronic.

Exemplu: Conexiunile imperfecte sau fluctuaţiile tensiunii de alimentare pot afecta starea surselor de alimentare acestea având ca efect creşterea curentului, încălziri locale sau deteriorări fizice ale circuitelor de comandă şi control.

- Condiţii de calificare

Persoana juridică care va efectua lucrări de revizie tehnică la sistemele de control acces trebuie să îndeplinească toate cerinţele legale necesare pentru desfăşurarea acestor activităţi. Cadrul legal la care se face referire îl reprezintă Legea 333/2003 - cu actualizările ulterioare,

Societatea prestatoare de servicii la sistemele care fac obiectul caietului de sarcini, trebuie să deţină, la depunerea ofertelor și pe toată durata de derulare a contractului, următoarele documente de atestare :

- Autorizație  pentru executarea lucrărilor de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a sistemelor de securitate - eliberată de IGPR Direcţia Ordine Publică;

- Atestat însoţit de legitimaţie valabilă la data depunerii documentaţiei, eliberate de ANRE pentru lucrări de joasă tensiune-Atestat pentru activităti în instalațiile electrice de joasă tensiune(A1, Bp, Be, Bi, B).

- Certificate de calificare profesională a personalului, pentru executarea lucrărilor de mentenanţă la sistemele de securitate (cod COR 352130 sau cod COR 215222 );

NOTĂ obligatorie:

-  prestatorul trebuie să facă dovada experienţei similare prin prezentarea unui contract derulat în ultimii 3 ani cu specificarea sistemelor de securitate instalate sau la care au făcut mentenanță , tipul acestora şi a serviciilor executate (experienţă în montarea, întreţinerea şi programarea sistemelor de control acces)

-   prestatorul trebuie să facă dovada personalului calificat să configureze,, programeze şi să remedieze problemele apărute în aplicaţia software (baze de date SQL)

- înainte de depunerea ofertelor prestatorul se obligă să facă vizionarea echipamentelor, precum şi a softului de management pentru facilitarea unei ofertări corecte.

- Cerinţe privind execuţia

Sistemul de control acces TDSI MG II format din două unități centrale de tip TDSI 4165-2502  MG-II și două plăci de rețea module de conversie TDSI 5002-1812 cu extensie ip.este administrat de un  server   la care sunt alocate 12 uşi bidirecţionale, fiecare uşă fiind echipată cu câte doua cititoare de tip KaDe. Acest  server administrează două locații unde sunt montate unitățile centrale şi anume Sediul Administrativ, din str. Chiristigiilor 11-13 respectiv Biroul de Evidență a Persoanei cu sediul în Mall Veranda Str. Ziduri Moși nr.23. Prima locație are  10 uși bidirecționale iar a doua locație 2 uși bidirecționale.  O staţie de lucru la care este ataşata o imprimantă de carduri ZEBRA poate interoga severul pe care este instalat software-ul de management EXgarde TDSI V4.5 . Pentru generarea rapoartelor din sistemul de management acces s-a folosit un limbaj de programare specific pentru utilizarea bazei de date ( SQL), s-au stabilit activităţi, s-au generat proceduri operaţionale în scopul eficientizării activităţii compartimentului resurse umane. Procedurile au avut la bază regulamentele interne şi documentaţia tehnică a echipamentelor.

Activităţile de revizie tehnică prestate la sistemul de control acces au ca scop menţinerea acestora în perfectă stare de funcţionare deci la parametri optimi. Revizia generală va fi realizată atât pe configurația hardware cât și pe cea software. La terminarea acesteia se va genera un proces verbal tip, anexă la prezentul caiet de sarcini, semnat de un reprezentant din partea primăriei dar și de un reprezentant al prestatorului. Numai după generarea acestui document se va putea întocmi, de către prestator, raportul tehnic al reviziei generale. În continuare, lunar, prestatorul va executa, exclusiv, operațiuni de revizie și mentenanță a softului de management al sistemului de control acces.

Notă:

Pentru a exista o permanentă funcționare a sistemului de control acces și pontaj electronic, mai ales în cazul unor avarii majore, prestatorul se obligă să facă toate operațiunile necesare repunerii acestuia în funcțiune cât mai rapid. În cazul acesta rapoartele de pontaj ale angajaților din sediile vizate primează adică este foarte important ca acestea să se poată genera în continuare, chiar și în cazul avariei majore (pontajul angajaților se realizează pe 3 din cele 12 uși bidirecționare ale sistemului de control acces și pontaj electronic).

- Condiții de executare revizii si mentenanţă

## Se va presta  o revizie generală anuală și 11 revizii lunare după cum urmează :

- Revizia generală

Se va efectua prin executarea lucrărilor de verificare menţionate mai jos. Revizia generală    se va face în maxim 2 săptămâni de la semnarea contractului. Se va genera o fişă de intervenție service cu tipurile de verificări și remedieri efectuate astfel:

-verificare tensiuni intrare/ieşire pentru sursa de alimentare;

- verificare tensiuni intrare/ieşire pentru sursa de back-up;

- verificarea stării conexiunilor şi contactelor electrice;

- verificarea şi testarea cititoarelor de carduri;

-verificarea funcţionării yalelor electromagnetice;

-reparaţii ale defectelor mecanice şi de lăcătuşerie ale sistemelor de închidere;

-întreţinerea sistemelor de glisare, închidere, blocare prin gresare, curăţare, ungere;

-verificarea funcţionării releelor intermediare;

- înrolare sau ştergere utilizatori;

- verificarea acumulatorilor de menținere si schimbarea lor dacă este cazul

-verificarea cablajelor care asigură comunicaţia;

- verificarea şi reglarea elementelor mecanice (încuietori, balamale, amortizoare);

- curăţarea, desprăfuirea elementelor sistemului de control acces;

- înlocuiri, demontări sau suplimentări cu aparate/echipamente;

-reparaţii cablaje defecte;

-generarea rapoartelor de pontaj electronic;

-identificare, etichetare, marcare componente;

- actualizarea registrului de evenimente al sistemului;

-back-up/arhivare bază de date,

Notă suplimentară:

La această etapă se mai pot solicita suplimentar următoarele:

-întocmirea fişelor cu instrucţiuni de utilizare;

-actualizarea documentaţiei sistemului şi adăugarea acesteia la dosarul de client;

-relocarea uneia până la cel mult două uşi de acces;

- modificarea rapoartelor customizate şi actualizarea bazei de date după următoarele limitări:

-2 customizări (la cerere) pentru legitimaţii de acces, cu elemente grafice specifice;

-2 customizări pentru rapoartele generate de programul EXgarde TDSI V 4.5.

- Reviziile lunare (mentenanța) se vor face la sediul beneficiarului, numai pentru programul de pontaj EXgarde TDSI V4.5 și în timpul programului de lucru. În cazuri excepționale (desincronizări de funcționare dintre server și ușile de acces ) se vor diagnostica parametrii de funcționare ai componentelor hardware din sistemul de control acces și pontaj electronic. Se va genera o fişă de intervenție service  cu următoarele tipuri de verificări, update și backup:

-verificare fișiere log sistem de operare Windows Server (Event Viewer)

-verificare fișiere log SQL Server (SQL Server Management Studio)

-backup program de managenment sotware Exgarde TDSI V4.5 pentru :

-baza de date Exgarde (exgarde .bak)

-baza de date Reporting Servicies (reportserver.bak)

-baza de date temporara Reportin Servicies (reportservertempdb.bak)

-backup rapoarte pe server în folderul E:\Backup Exgarde\Rapoarte

-export chei de criptare Raporting Servicies

-verificare loguri cartele de acces la pontarea în timp real

-diagnosticare și remediere loguri de eroare

-aplicare patchuri de securitate (dacă este cazul)

-update drivere server (chipset, video, network, coprocesor), firmware, bios (dacă este cazul)

Notă:

Așadar, în cadrul reviziei generale se vor verifica toate componentele, atât cele mecanice, cât şi programul de management software, la sediul beneficiarului fără materiale sau echipamente incluse. Se va întocmi un raport tehnic detaliat ce va cuprinde operaţiunile executate conform prezentului caiet de sarcini, recomandările și eventual un deviz cu piese de schimb și consumabile, dacă se impune .

- Timpi de intervenție pentru remedieri

În caz de urgență adică avarii ale sistemului de control acces și pontaj electronic, prestatorul va interveni pentru remediere fără pretenții financiare (intervenții accidentale). Numărul intervențiilor accidentale pe durata contractului poate fi de maxim 4 intervenții.

Timpul de răspuns din partea prestatorului, la primirea unei sesizări transmise de către beneficiar privind apariţia unei probleme de funcţionare este descris în tabelul de mai jos.

Prestatorul este obligat să pună la dispoziția beneficiarului cel puțin un număr de contact pentru asistență tehnică și sesizări.

| Tip solicitare | Timp intervenție | Timp remediere | Disponibilitatea prestatorului |
| --- | --- | --- | --- |
| Nefuncţionare sistem (avarie majoră) | Max. 2 h | Max. 24 h | luni-joi, 08:00-16:00 vineri 08:00 -14:00 |
| Mentenanţă preventivă (rezolvare erori/ configurări la cerere) | Max. 24 h | Max. 72 h | luni-joi, 08:00-16:00 vineri 08:00 -14:00 |

Notă:Urmărirea şi supravegherea lucrărilor de revizie tehnică şi de înlocuire/montare piese va fi asigurată de reprezentanţii desemnaţi de către beneficiar. Toate consumabilele (lavete, substanţe degresante, materiale izolatoare, conductori, etc) necesare prestării serviciilor vor fi asigurate de prestator şi incluse în valoarea ofertei financiare. Aparatele de măsură, de testare, soft-uri, sculele, schelele (scările), dispozitivele (de verificare, reparare, etc.) necesare prestării serviciilor vor fi asigurate de către prestator. După efectuarea fiecărei revizii lunare se va întocmi o fișă de intervenție service în care se vor specifica, operaţiunile efectuate, recomandările cât şi piesele înlocuite (caracteristicile acestora, serii și alte elemente de identificare, în cazul în care există piese și subansamble de înlocuit).

In cazul în care, pe perioada derulării serviciilor, prestatorul constată că trebuie să efectueze anumite operaţii tehnice, lucrări care nu sunt precizate explicit în caietul de sarcini (dar fără de care nu se pot încheia activităţile la un sistem şi acesta nu se poate pune în funcţiune la parametrii optimi) şi pentru care nu a solicitat clarificări înainte de depunerea ofertei tehnico-financiare, acesta, le va efectua fără costuri suplimentare din partea beneficiarului.

Revizia generala anuală (de întreţinere ) se va desfăşură pe o perioada de 2 zile lucrătoare consecutive. La finalul acesteia se va genera un  proces verbal tip, anexă la prezentul caiet de sarcini, semnat de un reprezentant din partea primăriei dar și de un reprezentant al prestatorului. Numai după generarea acestui document se va putea întocmi, de către prestator, raportul tehnic al reviziei generale.

- Piesele de schimb

Dacă în timpul derulării contractului se constată că unele piese au o funcţionare necorespunzătoare, sunt defecte sau nu mai pot fi reparate pentru a fi utilizate, acestea se vor procura de pe piaţa liberă și se vor monta de către prestator fără alte pretenții financiare. Piesele de schimb se vor achiziţiona de pe piaţa liberă (cotaţii în sistemul informatic SICAP) în urma specificaţiilor descrise de către prestator, în fișa de intervenție service.

- Clauza de confidenţialitate

Informaţiile pe care le obţine, potrivit prezentului contract, prestatorul, ca efect al executării contractului individual de muncă intervenite între părţi, sunt strict confidenţiale.

Sunt confidenţiale următoarele informaţii, şi date:

-configuraţia sistemelor de control acces

-procedeele şi tehnicile de realizare ale programărilor,

Prestatorul poate dezvălui informaţii sau date, ori poate pune la dispoziţie documente din domeniile menţionate anterior numai persoanelor implicate în executarea obligaţiilor de serviciu care au legătura cu ele sau acelor persoane pentru care se dă aprobare în scris de către beneficiar.

Prestatorul poate dezvălui informaţii sau date, ori poate pune la dispoziţie documente din domeniile menţionate anterior numai persoanelor implicate în executarea obligaţiilor de serviciu care au legătura cu ele sau acelor persoane pentru care se dă aprobare în scris de către beneficiar.

Prestatorul se obliga ca, timp de cel puţin doi ani de la data încetării contractului, a convenţiei civile de prestări de servicii, să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, datelor şi documentelor cu care a luat contact pe cale directă sau incidentală în cursul executării acestora.

In cazul în care prestatorul, cu intenţie sau din culpă, divulgă informaţii, date sau documente confidenţiale se obligă să despăgubească societatea corespunzător prejudiciilor pe care i le-a produs.

Legea 333/2003 Art.29 “Beneficiarii, conducătorii si personalul societăţilor specializate in domeniul sistemelor de alarmare si al mijloacelor de protecţie mecano-fizice sunt obligaţi sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor referitoare la sistemele instalate sau avute in întreţinere

Anexă

Obiectiv Primăria Sectorului 2                                             .

Obiect:  Recepţie lucrari de revizie tehnică

Executant:

PROCES VERBAL DE RECEPTIE ŞI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

1. Încheiat azi, …………………., cu ocazia recepţiei lucrărilor  de REVIZIE TEHNICA  GENERALĂ la obiectivul ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.  Comisia este alcătuită  din:

a) reprezentant beneficiar :  ……………………………………………………….

b) reprezentant prestator: ………………………………………………………….

3. Documente care stau la baza receptiei  :

-    Contract nr. …………………../…………………….;

-    Caietul de sarcini nr…....../…………………………;

-    Deviz/oferta   prestator…....../………………………;

4.  Din verificările  efectuate  și examinarea  documentelor au rezultat următoarele:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.   S-au înlocuit piesele:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.  S-au transmis reprezentaţilor beneficiarului declaraţiile de conformitate, certificatele de calitate şi garanţie pentru piesele înlocuite;

-   S-a efectuat testele generale de  functionare la încheierea activităţii	DA      NU

-   Lucrarea corespunde din punct de vedere tehnic si calitativ;		DA	NU

7.   Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..

Reprezentanţi   beneficiari                                                                  Reprezentanţi   prestator

SECŢIUNEA A III-A

FORMULARE

Secţiunea III conţine formulare destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită Comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă, în mod individual, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoane autorizate.

Formularul 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice, cu modificarile și completările ulterioare;

Formularul 2 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice, cu modificarile și completările ulterioare;

Formularul 3 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice, cu modificarile și completările ulterioare;

Formularul 4 – Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 - 60 referitor la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016, cu modificarile și completările ulterioare;

Formularul 5 -   Formularul de ofertă;

Anexa 1 la Formular nr. 5- Centralizator financiar

Formularul 6 -   Declaratie privind respectarea prevederilor  art. 51 din legea nr. 98/2016 priviind achizitiile publice

Formularul 7 -   Împuternicire pentru semnatarul ofertei.

FORMULARUL 1

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Subscrisa, ..........................................................., în calitate de ofertant/candidat/concurent la

[se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică]

procedura de ...........................................................................................……….....................…

[se menţionează procedura]

pentru achiziţia de .................................................................................…………………………,

[se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV]

organizată de ….......................................................... la data de ...……………….................…..,

[se inserează numele autorităţii contractante]		    [se inserează data]

declar pe proprie răspundere că nu am comis nici una dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

(2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de	………................................…...

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării 						Ofertant,

..................................................                                            	............................................................

(semnătura autorizată)

Subsemnatul(a) …………………………. (nume, prenume), reprezentant împuternicit al ……………………………………….. (denumire operator economic), declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

FORMULARUL 2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice

Subscrisa, ..........................................................., în calitate de ofertant/candidat/concurent la

[se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică]

procedura de ...........................................................................................……….....................…

[se menţionează procedura]

pentru achiziţia de .................................................................................…………………………,

[se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV]

organizată de ….......................................................... la data de ...……………….................…..,

[se inserează numele autorităţii contractante]		    [se inserează data]

declar pe proprie răspundere că:

- Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat.

- Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.

Data completării 						Ofertant,

..................................................                                            	............................................................

(semnătura autorizată)

Subsemnatul(a) …………………………. (nume, prenume), reprezentant împuternicit al ……………………………………….. (denumire operator economic), declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

FORMULARUL 3

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice

Subscrisa, ..........................................................., în calitate de ofertant/candidat/concurent la

[se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică]

procedura de ...........................................................................................……….....................…

[se menţionează procedura]

pentru achiziţia de .................................................................................…………………………,

[se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV]

organizată de ….......................................................... la data de ...……………….................…..,

[se inserează numele autorităţii contractante]		    [se inserează data]

declar pe proprie răspundere că:

Nu ma aflu in nici una dintre situatiile mentionate:

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;

b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;

g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

(1^1) Autoritatea contractantă este obligată să excludă din procedura de atribuire orice operator economic, organizat ca societate pe acţiuni, al cărui capital social este reprezentat prin acţiuni la purtător şi care nu face dovada identităţii deţinătorilor/beneficiarilor reali ai acţiunilor la purtător.

Data completării 						Ofertant,

..................................................                                            	............................................................

(semnătura autorizată)

Subsemnatul(a) …………………………. (nume, prenume), reprezentant împuternicit al ……………………………………….. (denumire operator economic), declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

FORMULAR 4

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea / numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în prevederile art. 59 - 60 referitor la conflictul de interese din

Legea nr. 98/2016

1. Subsemnatul/a .........................................................................., reprezentant legal/împuternicit al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant la achizitia publica de prestare servicii: "……………………………………………………………………..........", declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese reprezentand orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese, în sensul art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016, cum ar fi urmatoarele:

- participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

- participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

- participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

- situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;

- situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

- situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător organizat ca societate pe acţiuni cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător nu respectă prevederile art. 53 alin. (2) şi (3).

2. Subsemnatul/a declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

3. Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în  legătură cu activitatea noastră.

Înteleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul in Declaraţii" din Noul Cod  Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda".

Data completării 						Ofertant,

..................................................                                            	............................................................

(semnătura autorizată)

TABEL

CU PERSOANELE CARE DEŢIN FUNCŢII DE CONDUCERE SAU SUNT IMPLICATE ÎN PROCESUL DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ ÎN CADRUL INSTITUŢIEI

| Nr. crt. | NUMELE SI PRENUMELE persoanei cu funcţie de decizie sau implicata in procesul de achiziţie publică | FUNCŢIA pe care o deţine in cadrul autoritaţii contractante |
| --- | --- | --- |
| 1 | Radu-Nicolae Mihaiu | PRIMAR |
| 2 | Elena Niță | Secretar General al Primăriei Sector 2 |
| 3 | Elena Tudose | Administrator public |
| 4 | Florentina Teodora Pîrvan | Director Executiv, Direcţia Economică |
| 5 | Ștefania Antoanela Petre | Şef Serviciu, Serviciul Contabilitate Financiar |
| 6 | Marta Pavel | Şef Serviciu, Serviciul Buget Local C.F.P. |
| 7 | Ileana Rusen | Consilier, Serviciul Buget Local C.F.P. |
|  | Valentin Ifrim | Director Executiv, Directia Comunicare |
|  | Mihai Antonescu | Consilier, Compartimentul Suport IT&C |
|  | Aurel Marinescu | Referent superior, Compartimentul Suport IT&C |
| 11 | Claudiu George Fogoraş | Şef serviciu, Serviciul Asistență Juridică |
|  | Marius Oprescu | Consilier juridic, Serviciul Asistenta Juridica |
|  | Medei Florentina Camelia | Consilier juridic, Serviciul Asistenta Juridica |
| 12 | Adrian Nica | Director Executiv, Direcţia Achiziții |
| 13 | Georgeta Vizireanu | Şef serviciu, Serviciul Achiziții Publice |
| 14 | Florin Toader | Consilier, Serviciul Achiziții Publice |
| 15 | Văcaru Mihail Cristian | Consilier, Serviciul Achiziții Publice |

Data completării 						Ofertant,

..................................................                                            	............................................................

(semnătura autorizată)

FORMULARUL 5

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Catre: SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

1. După examinarea Documentației de achiziție, Subscrisa ........................................................ [se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică], ne angajăm ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de achiziție, să prestăm servicii de mentenanță a sistemului de control acces din Sediul Administrativ al Primăriei Sectorului 2, montat pe 12 uși de acces, pe bază de 11 revizii lunare și o revizie tehnică generală, inclusiv intervenţii accidentale, în caz de urgenţă, în conformitate cu specificaţiile caietului de sarcini pentru suma totală de ......................................... lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată, în valoare de ...........…............. lei.

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita câştigatoare, să începem prestarea serviciilor în conformitate cu prevederile din ordinul de începere şi să finalizăm prestarea acestora în termenul prevazut în contractul de prestari servicii.

3. Ne angajam să menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durată de 30 de zile                                                 şi va ramâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pâna la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

⃞ depunem oferta alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

⃞  nu depunem ofertă alternativă.

(se bifeaza opţiunea corespunzatoare)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câştigatoare, sa constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Întelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice alta oferta pe care o puteţi primi.

Data completării

..................................................

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

în calitate de ............................................, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ..........................................................................

Anexa 1 la Formular nr. 5

OFERTANT

............................................

(denumire/nume)

CENTRALIZATORUL FINANCIAR

| Nr. crt. | Denumire servicii | Tarif Revizie lunară, fără TVA | Nr. luni | Tarif total, fără TVA, - lei - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servicii de mentenanță a echipamentelor de control montate pe 12 uși de acces |  | 11 |  |
| 2. | Servicii de mentenanță a echipamentelor de control montate pe 12 uși de acces pentru revizia tehnică generală |  |  |  |
| TOTAL servicii de mentenanță a echipamentelor de control montate pe 14 uși de acces |  |  |  |  |

Notă: Din valoarea totală a ofertei:

1. Serviciile pentru Autoritatea executivă vor reprezenta 83% din valoarea ofertei

2. Serviciile pentru Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă vor reprezenta 17% din valoarea ofertei

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

(semnatura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumirea/numele operator economic)

FORMULARUL NR. 6

Denumire operator economic

..............................................................

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR  ART. 51 DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIIND ACHIZITIILE PUBLICE

Subsemnatul .......................... (nume si prenume), reprezentant al ............................. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata de Uniunea Europeana si legislatia nationala.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la prestarea serviciilor voi respecta obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca.

Data completării …………

Ofertant …………………………… (Semnătura autorizată)

FORMULARUL 7

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în …………………………….. (adresa operatorului economic), înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. ….., CUI ………, atribut fiscal ……....., reprezentată legal prin ……………………… (nume, prenume reprezentant legal), în calitate de ………………………………., împuternicim prin prezenta pe Dl./Dna. …………….……….…… (nume, prenume), domiciliat(a) în ……………………………………………, identificat(a) cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP …………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având funcţia de ………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de achiziție organizată de ................... (se inserează numele autorităţii contractante), în scopul atribuirii contractului …......................... (se va completa cu denumirea obiectivului).

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta achiziție;

2. Să participe în numele subscrisei la achiziție şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procesului de achiziție;

3. Să răspundă solicitărilor de clarificări formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procesului de achiziție;

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procesul de achiziție; etc.

Nota: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procesul de achiziție.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Data completării 						Ofertant,

..................................................                                            	............................................................

(semnătura autorizată)

DRAFT CONTRACT DE SERVICII

PREAMBUL

Având ca temei legal: Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de achiziție publică de servicii, denumit în continuare “Contract”, între

SECTORUL 2 al Municipiului București, Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, Telefon/Fax: 021.209.60.00, 021.252.44.46, Cod Fiscal 4204038, nr. cont: RO37TREZ7025006XXX000197 deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin dl. RADU-NICOLAE MIHAIU, PRIMARUL SECTORULUI 2 BUCURESTI, în calitate de Autoritate Contractantă, denumită în continuare Autoritate, pe de o parte,

și

S.C. .............................................. S.R.L., cu sediul in ………………………, telefon/fax

………………………, număr de înmatriculare ………………………, cod fiscal ………………………, cont ………………………,  reprezentată prin ………………………, funcția .................., în calitate de CONTRACTANT, denumită în continuare Contractant, pe de altă parte.

2. DEFINIŢII

2.1- În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b. autoritate şi contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil contractantului de către autoritate, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

d. reprezentantii autorităţii - persoane juridice sau fizice desemnate de autoritate pentru asigurarea verificării execuţiei corecte a contractului sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri;

e. reprezentantul contractantului - persoana desemnata de contractant să primească instrucţiuni în numele acestuia, aprobate de autoritate;

f. servicii – activităţile a căror prestare fac obiectul contractului;

g. informații confidențiale – informaţii de afaceri privitoare la părțile contractante;

h. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinire contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

i. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. INTERPRETARE

3.1- În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2- Termenul "zi" sau "zile", sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3– Clauzele și expresiile prezentului contract vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI

4.1- Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de servicii de mentenanță a sistemului de control acces din Sediul Administrativ al Primăriei Sectorului 2, montat pe 12 uși de acces, pe bază de 11 revizii lunare și o revizie tehnică generală, inclusiv intervenţii accidentale, în caz de urgenţă, în conformitate cu specificaţiile caietului de sarcini.

5. PREŢUL CONTRACTULUI. .MODALITATI DE PLATA

5.1- Prețul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Contractantului de către Autoritate, este de ………………… lei, la care se adaugă TVA.

5.2- Plata taxei pe valoarea adăugată se va face la cota TVA prevăzută de legislația în vigoare la data emiterii facturii.

5.3- Preţul a fost calculat după cum urmează :

1. pentru Sediul administrativ Sector 2 = ………………… lei ( preţ revizie tehnică)   x 11 luni = ……….lei    +  …………….lei ( valoarea TVA ) =               …………….lei

+

2. pentru Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanei şi Stare Civilă= ………………… lei ( preţ revizie tehnică)   x 11 luni = ……….lei    +  …………….lei ( valoarea TVA ) =               …………….lei

+

3. pentru revizia tehnică generală =  …….lei  (83% pentru sediul administrativ Sector 2)  + ……lei  (17% pentru Direcția  Publică de Evidenţă a Persoanei şi Stare Civilă)  +   ……………lei ( valoarea TVA ) =  …………….lei;

5.4- Prețul total al contractului este ferm, în lei și nu se modifică pe toată perioada de derulare a contractului, excepție făcând prevederile art. 14.3.

5.5- Autoritatea va transmite ordinul de începere a reviziei generale, în scris, cu 5 zile înainte de începerea prestaţiei serviciilor, iar pentru reviziile lunare în urma transmiterii ordinului de începere inainte cu 3 zile.

6. DURATA CONTRACTULUI

6.1. – Durata contractului este de la data semnării acestuia de către ambele părţi până la 31.12.2024.

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI

7.1- Executarea contractului începe la data semnării lui de către ambele părţi .

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

8.1- Contractul cuprinde prezentele condiții contractuale, precum și următoarele documente, care fac parte integrantă din contract:

- Caietul de sarcini;

- Oferta tehnică și financiară;

- Dovada depunerii garanției de bună execuție, conform art. 9 din prezentul contract;

9. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI

9.1. Contractantul are obligația de a constitui Garanția de bună execuție a contractului conform prevederilor art. 154 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in cuantum de 5% din valoarea contractului, fără TVA, respectiv_________ lei.

9.2. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică  conform cu dispozitiile art. 39 alin. (3) din HG nr. 395/2016.

9.3. Conform art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat ori de o societate de asigurări, în condițiile legii, și devine anexă la contract.

9.4.Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză, raportat la restul rămas de executat.

9.5. În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contactului de achiziţie publică.

9.6. Garanția de bună execuție se eliberează/restituie în condițiile prevăzute la art. 154^2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

”(2)În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul de achiziţie publică/contractul subsecvent respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei”.

9.7. Autoritatea se obligă să emită Ordinul de începere pentru prestarea serviciilor mentionate la Art.4.1 numai după ce contractantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

9.8. În cazul neindeplinirii obligatiei de constituire și de transmire a dovezii constituirii garanției de bună executie, se va aplica sancțiunea instituită de clauza 20.6 din contract.

10. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE AUTORITĂŢII

10.1- Autoritatea se obligă să recepţioneze serviciile, în conformitate cu obligaţiile asumate în prezentul contract.

10.2- Autoritatea se obligă să plătească preţul serviciilor către contractant în termenul de 30 zile calendaristice de la întocmirea Procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, primirea şi înregistrarea facturii la Registratura Autorităţii Contractante. Factura va fi emisă pe baza acceptului reprezentanţilor împuterniciţi ai Autorităţii Contractante, a Rapoartelor intermediare / Raportul final, întocmite de contractant şi aprobate de către reprezentaţii nominalizaţi ai autorității.

10.3- Factura se va emite numai după încheierea procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.

10.4 Recepția cantitativă și calitativă a serviciilor se va efectua de către reprezentanții Direcției Digitalizare.

10.5- Autoritatea va notifica contractantul, în termen de maxim 5 de zile lucrătoare de la recepţionare, cu privire la decizia sa asupra rapoartelor şi/sau documentelor elaborate şi înaintate de către contractant, cu indicarea motivelor care stau la baza respingerii acestora sau solicitării de amendamente şi/sau completări. în cazul în care autoritatea nu răspunde în termen de 5 de zile de la primirea documentelor/rapoartelor respective, contractantul are dreptul de a solicita, în scris, aprobarea acestora. Dacă autoritatea nu răspunde în termen de 10 de zile de la primirea acestei solicitări, acestea vor fi considerate ca acceptate/aprobate de către autoritate cu data expirării termenului de 10 de zile.

11. OBLIGAŢIILE CONTRACTANTULUI

11.1- Contractantul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul, eficienţa, promptitudinea şi diligenţa cuvenite angajamentului asumat, la standardele şi/sau performantele solicitate prin specificaţiile tehnice şi/sau prezentate în propunerea tehnică, anexe la contract. Contractantul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu cerinţele specificaţiilor tehnice şi în termenele convenite. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului intervin circumstanţe, care nu se datorează contractantului, care îl pun pe acesta în imposibilitatea de a respecta termenele de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, autorităţii. In afara cazului în care autoritatea acceptă, în scris şi expres, revizuirea acestora, pe baza justificărilor furnizate de contractant, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul autorităţii de a pretinde contractantului majorări de întârziere,

11.2- Contractantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data stabilită.

11.3-Contractantul are obligaţia de a asigura funcţionalitatea echipamentelor, in conformitate cu cerinţele solicitate în Caietul de sarcini.

11.4- Contractantul va asigura mentenanţa periodică a aplicaţiei în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

11.5- Contractantul va asigura suport tehnic, oferit telefonic, de luni până vineri între orele 08.00-17.00. în cazul problemelor tehnice, intervenţia trebuie să se facă în cel mai scurt timp posibil de la raportarea problemei.

11.6- Contractantul va desemna o persoană care va asigura gestionarea contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia.

11.7- Contractantul se obligă să asigure resursele umane, materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract, astfel încât să se asigure derularea eficientă a activităţilor. Contractantul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

12. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR

12.1– (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contractul de prestări servicii, atunci autoritatea este îndreptățită de a deduce din prețul contractului drept penalități, pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, după cum urmează:

- pentru întârzieri în prestarea serviciilor, un cuantum de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la momentul la care contractantul efectuează serviciile, cu aplicarea prin exceptie a prevederilor art. 20.1 alin. (2);

- pentru neconformităţi în prestarea serviciilor, având în vedere cerințele / specificațiile precizate în Caietul de sarcini, un cuantum de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere calculată până la prestarea serviciilor la standardele asumate prin propunerea tehnică;

- pentru nerespectarea solicitărilor transmise contractantului pentru a fi luate în considerare în elaborarea documentației, un cuantum de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere calculată până la prestarea serviciilor corespunzătoare.

(2) Plata penalităților, poate fi reținută de către autoritate de la contractant din garanția de buna execuție, cu obligația reconstituirii ulterioare a cuantumului acesteia daca se continua raporturile contractuale, si / sau din facturile aflate la plata pe baza unui proces verbal de compensație si/sau prin orice alta modalitate prevăzută de lege.

12.2- În cazul în care autoritatea nu onorează factura în termenul convenit, atunci aceasta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere.

12.3- Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de prestări servicii de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese, in cuantum total ce nu poate depăși valoarea contractuala.

13. RECEPŢIA SERVICIILOR

13.1- Autoritatea contractantă va consemna conformitatea serviciilor prestate prin întocmirea Procesului verbal de recepție și punere în funcțiune.

13.2-Recepția cantitativă și calitativă a serviciilor se va efectua de către reprezentanții Direcției Digitalizare.

13.3- Autoritatea are dreptul de a verifica prestarea serviciilor pentru conformitatea lor cu specificațiile din caietul de sarcini, într-un termen de maxim 5 zile lucratoare de la recepţionare, cu privire la decizia sa asupra rapoartelor şi/sau documentelor elaborate şi înaintate de către contractant, cu indicarea motivelor care stau la baza respingerii acestora sau solicitării de amendamente şi/sau completări. în cazul în care autoritatea nu răspunde în termen de 5 de zile de la primirea documentelor/rapoartelor respective, contractantul are dreptul de a solicita, în scris, aprobarea acestora. Dacă autoritatea nu răspunde în termen de 10 de zile de la primirea acestei solicitări, acestea vor fi considerate ca acceptate/aprobate de către autoritate cu data expirării termenului de 10 de zile.

14. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

14.1- Pentru serviicile prestate, plăţile datorate de Autoritate, Contractantului, sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

14.2- Preţurile declarate în propunerea financiară nu se actualizează.

14.3- .Prețul contractului se actualizeaza direct în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, conform art. 164 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare: În condiţiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Lege, ajustarea preţului, fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), este aplicabilă direct în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

14.4- În cazul apariției unei situații de natura celor prevăzute la 14.3, prin actualizarea prețului contractului se evidențiază influența pe care o exercită modificarea legislativă în tarifele ofertate inițial.

15. AMENDAMENTE

15.1- Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și în conformitate cu art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

16. SUBCONTRACTANŢI. ASOCIERE

16.1- 	(1) Contractantul este obligat, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să indice Autorității numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.

(2) Contractantul are obligaţia de a notifica Autorității orice modificări ale informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică.

(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, astfel cum sunt prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), Contractantul va transmite Autorităţii informaţiile prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul Autorităţii privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.

(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit Autorității certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

Documentele mentionate, precum si Declaratia pe propria raspundere prin care isi asuma respectarea caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de contractant la oferta, vor fi prezentate cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii executarii lucrarilor de catre noul subcontractant, astfel cum sunt prevăzute la art. 153 si 154  din  H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

16.2– Contractantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii declarați, în aceleaşi condiţii în care s-a semnat contractul cu autoritatea.

16.3- 	(1) Contractantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

16.4- 	(1) În cazul subcontractării, Contractantul rămâne pe deplin răspunzător faţă de Autoritate de modul în care se îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Contractant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

16.5- 	(1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din prezentul contract îndeplinite de către subcontractanţi, dacă aceştia solicită, pentru serviciile executate în beneficiul Contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.

(2) În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Autoritate contractantă, Contractant şi Subcontractant.

(3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, Autoritatea are obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).

În acest sens părțile vor încheia un act adițional atunci când se introduc noi subcontractanţi.

Actul aditional se va incheia intre cele trei parti, respectiv Autoritate contractantă, Contractant şi Subcontractant, si trebuie sa poarte semnatura tuturor reprezentantilor Autoritatii, inclusiv viza CFPP, semnatura Contractantului si a Subcontractantului.

(4) Autoritatea va solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică, sau în acte adiționale la acest contract.

(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.

(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a prezentului contract de achiziţie publică.

16.6- Contractantul poate schimba subcontractantul în condițiile legii.

Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată autorității.

Notificarea de reziliere ca urmare a schimbarii subcontractantului trebuie sa poarte semnatura tuturor  reprezentantilor Autoritatii, inclusiv viza CFPP, semnatura contractantului si a subcontractantului.

16.7- In cazul in care prezentul contract va fi executat de catre un grup de operatori, asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat pentru executarea acestuia.

17. CESIUNEA

17.1- În condiţiile prezentului contract, contractantul nu are dreptul de a transfera total obligaţiile sale. Contractantului ii este permis doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, celelalte obligatii ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

17.2- Contractantul poate cesiona dreptul de încasat aferent prestării serviciilor, către alţi operatori economici sau alte instituţii de credit, numai cu acordul prealabil al autorităţii, exprimat în scris, sumele reprezentând contravaloarea serviciilor livrate, în condiţiile prevăzute de lege.

17.3- Suma care face obiectul cesionării se achită de către autoritate în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă contractantul nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, autoritatea având obligaţia de a verifica şi de a înştiinţa părţile cu privire la cuantumul acestor obligaţii, urmând a vira în contul concesionarului, numai diferenţa dintre suma cesionată şi suma reprezentând obligaţii către bugetele mai sus indicate.

18. FORŢA MAJORĂ

18.1- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

18.2- Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.

18.3- Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.

18.4- Partea contractanta care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice masuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

18.5- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 5 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

19.1- Autoritatea şi contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu

îndeplinirea contractului.

19.2- Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, autoritatea şi contractantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca dispută să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.

20. ÎNCEPERE, MODIFICARE, ÎNTÂRZIERE ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI

20.1- 	(1) Contractantul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data semnării contractului de catre ambele parti, cu respectarea punctului 7.1. din prezentul contract.

(2) În cazul în care contractantul suferă întârzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate în exclusivitate autoritătii partile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului, fara costuri suplimentare.

20.2- Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului contractantul nu respectă termenul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, autorității.. Modificarea datei/perioadelor de prestare a serviciilor asumate prin prezentul contract se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

20.3- În afara cazului în care autorității este de acord cu o prelungire a termenului contractual, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul autoritatății de a solicita penalităţi contractantului.

20.4– Opţiunea autoritații de a rezilia contractul nu va prejudicia niciun alt drept al său prevăzut în contract sau alt drept, fiind îndreptăţit să recupereze de la contractant şi orice pierdere sau prejudiciu până la un nivel egal cu valoarea contractului.

20.5- Modificarea prezentului contract se poate face în condiţiile legii, numai cu acordul scris al ambelor părţi sub forma unui act adiţional.

20.6- Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi, dau celeilalte părţi dreptul de a rezilia contractul şi de a pretinde plata de daune-interese.

20.7- În situaţia în care contractantul nu îndeplineşte întocmai şi la termen oricare dintre obligaţiile asumate prin contract, nu remediază încălcarea în termen de 15 zile calendaristice, autoritatea are dreptul de a rezilia unilateral contractul. Rezilierea prevăzută de acest articol intervine de la data prevăzută în notificarea de reziliere emisă de către autoritatea contractantă.

20.8- Autoritatea îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată contractantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă se află în procedură de faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru contractant. În acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

20.9- Autoritatea contractantă îşi rezerva dreptul de a denunţa unilateral contractul cu notificarea prealabila a contractantului, în cel mult 30 zile de la apariţia unor circumstante care nu au fost cunoscute autoritaţii la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa masură încât îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract ar fi contrară interesului public.

20.10- Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.

20.11- Contractul înceteaza de drept şi în următoarele cazuri:

- ajungerea la termen;

- părţile convin de comun acord încetarea contractului.

21. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

21.1.-Orice documente, rapoarte şi date precum diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software şi înregistrări justificative ori materiale achiziţionate, compilate ori elaborate de către prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea contractului de servicii vor deveni proprietatea exclusivă a achizitorului. După încetarea contractului de servicii, contractantul va remite toate aceste documente şi date achizitorului.

21.2.-Contractantul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract şi nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nici o informaţie furnizată de autoritate, fără acordul scris prealabil al acesteia.

21.3.-Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusivă a autoritatii, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

22. CONFIDENTIALITATE

22.1- Părțile recunosc caracterul confidețial si privat al Informațiilor Confidențiale astfel cum acestea sunt definite în preambulul Contractului, acceptă să păstreze confidentialițatea acestora și se obligă să respecte toate și oricare dintre restricțiile si obligațiile prevazute în prezentul Contract.

22.2- O parte este de acord că celeilalte părți nu-i sunt aplicabile prevederile cu privire la nerespectarea obligatiei de pastrare a confidențialitatii în cazul în care acesteia din urma i se solicita dezvaluirea Informatiilor Confidențiale, invocandu-se actele normative în vigoare, sau prin ordin autorizat al autoritatilor administrative sau jurisdictionale, având o bază legală pentru a constrange dezvaluirea unei astfel de informații. În această situație, partea în cauză va notifica cealalta parte în termen de cel mult 24 de ore de la data solicitării respectivei informații confidențiale, pentru ca aceasta sa poata lua orice masuri pentru limitarea eventualului prejudiciului cauzat de o asemenea dezvaluire.

22.3- Pentru evitarea oricarui dubiu, Informațiile Confidențiale nu vor include insa informatiile care:

(i) sunt publice la data dezvaluirii acestor informatii catre părți si/sau reprezentantii acestora;

(ii) devin publice, dar nu ca rezultat al divulgarii acestor informatii prin incalcarea contractului;

(iii) au fost obtinute de la o sursa ce nu are legatura cu Părțile, în cazul în care aceasta sursă nu este ținută a pastra confidențialitatea acestor informații; sau

(iv)  Părțile pot dovedi, într-o modalitate satisfacătoare, în mod rezonabil, că aceste informații se aflau în mod legal în posesia acestora înainte de data semnarii prezentului contract, nefiind furnizate de catre Părți, iar acestea nefiind ținute de obligația păstrării confidențialității acestor informații.

22.4- În schimbul acordului de a pune la dispoziție Informațiile Confidențiale, astfel cum se prevede in prezentul contract, Părțile se obligă:

(i) să păstreze strict confidențiale Informațiile Confidențiale și să nu le divulge sau disemineze vreunei terțe părți, cu exceptia celor permise în mod specific prin acest contract sau agreate prealabil in scris de Părți;

(ii) să nu utilizeze în niciun mod și să nu divulge vreunui terț Informațiile Confidențiale, nici dupa încetarea activităților specifice prezentului contract;

(iii) să utilizeze Informațiile Confidențiale exclusiv pentru scopurile aducerii la îndeplinire a obiectului prezentului Contract și să nu utilizeze, nici direct, nici indirect, Informațiile Confidențiale in alte scopuri;

(iv) să păstreze Informațiile Confidențiale și orice copii ale acestora în siguranță și în așa fel încât să prevină accesul neautorizat, direct sau indirect, al unei terțe părți și să informeze imediat o Parte in situatia in care cealalta Parte ia cunostinta de faptul ca Informațiile Confidențiale au fost divulgate unei terte părți neautorizate;

(v) să disemineze Informațiile Confidențiale numai acelor reprezentanti care sunt implicati si participă in mod efectiv in executarea obiectului prezentului Contract sau care au in mod absolut nevoie de aceste informatii pentru scopurile realizării obiectului Contractului;

(vi) să nu multiplice, modifice, distribuie, in nicio modalitate, total sau părțial Informațiile Confidențiale primite sau aspecte legate de aceste informatii, fara acordul prealabil al celeilalte Părți.

22.5- Părțile vor trata Informațiile Confidențiale primite cu aceeasi atenție si diligență cu care orice persoană diligentă își trateaza propriile informații confidențiale. În cazul încălcării obligațiilor legate de confidențialitate culpa se apreciază în abstract, iar nu în concret.

22.6- În situaţia în care Părţile şi/sau reprezentanţii lor au cunoştinţă de orice divulgare sau utilizare neautorizată a Informaţiilor Confidențiale, aceştia vor notifica de îndată cealalta Parte în acest sens şi vor depune toate diligenţele pentru a sprijini partea afectată în scopul limitării oricăror daune sau pierderi prezente şi viitoare ce ar putea rezulta din respectiva divulgare şi/sau utilizare neautorizată a Informaţiilor Confidențiale.

22.7- După încetarea, din orice motiv, a prezentului contract, Părțile: (i) își vor returna toate Informațiile Confidențiale şi orice alte documente şi materiale ce au legătură cu acestea și care se află în posesia acestora, inclusiv cele în format electronic; (ii) vor șterge şi vor distruge orice Informație Confidențială în duplicat, păstrată în format electronic sau în alt mod; (iii) vor impune aceleași obligații părților terțe, dacă este cazul.

22.8- În cazul în care oricare dintre Părți va încălca orice obligație referitoare la confidențialitate, cu excepția dispozițiilor exoneratoare, limitativ prevăzute în prezentul capitol, aceasta este obligată să achite celeilalte părți despăgubiri, astfel cum vor fi dovedite de catre partea prejudiciata, în termen de 5 zile de la notificarea transmisă de partea prejudiciată.

22.9– Prezentul art. 22 isi va continua valabilitatea, iar obligatiile stipulate in acesta vor ramane in vigoare pentru o perioada de 3 ani de la data incetarii Contractului din orice motiv.

23. PREVEDERI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

23.1- În scopul executării Contractului, fiecare parte trebuie să prelucreze date cu caracter personal privind angajații si/sau reprezentanții celeilalte părți;

23.2- Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului;

23.3- Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea.

23.4- Fiecare parte va divulga celeilalte părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali.

23.5- Pentru evitarea oricărui dubiu, părțile iau cunoștință și convin ca fiecare parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu acest contract. Mai precis, părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, și niciuna dintre părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă parte a legislației aplicabile.

23.6- În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă parte în legătură cu acest contract, părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.

24. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

24.1- Limba care guvernează contractul este limba română.

25. COMUNICĂRI

25.1-	(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

25.2- Comunicările între părţi  se pot face şi  prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

26. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

26.1- Contractul de prestări servicii va fi interpretat conform legilor din România. În desfăşurarea activităţilor specifice acestui contract, Contractantul va avea în vedere şi legislaţia UE incidentă cu privire la serviciile pe care le oferă.

Prin voinţa părţilor, s-a înţeles să se încheie azi ..........................................., prezentul contract de prestări servicii în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

AUTORITATE,                                 			            CONTRACTANT,

Sectorul 2 al        					                        S.C. .............................. S.R.L

Municipiului Bucureşti