
[image: image1.png]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]D)
AC

Certificat Nr.1263

1SO 9001




[image: image4.jpg]Trofeul Roman pentru Excolents
30 Juran



[image: image5.jpg]Clasa 3008
categoriile 2, 4, 6






    ROMÂNIA




Municipiul Bucureşti




      Primăria Sector 2




              www.ps2.ro  -  Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39



        

Nr  30010  din  28.02.2020
CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZIŢIONAREA  A DOUA ROUTERE DE TIP TP_LINK SI A UNUI MODUL ETHERNET DESTINAT DPEPSC SECTOR 2 DIN MALL VERANDA
1. OBIECT

Caietul de sarcini stabileşte condiţiile tehnice de calitate pentru achiziţia și montarea a doua routere de tip TP-LINK si a unui modul comunicaţie Ethernet
   2. DOMENIUL DE APLICARE 



Sistemele electronice de control acces sunt sisteme complexe formate din componente mecanice, electromecanice, electronice (hardware) si software, interconectate astfel încât să asigure funcţiile de protecţie si control impuse anumitor tipuri de spatii. 



Sistemul de control acces asigura securitatea intrării si ieşirii din zona serverului  precum si a uşii de intrare a personalului DPEPSC SECTOR 2 care îşi va desfăşura activitatea in spaţiul din Mall Veranda. Funcţia de securitate prin care se permite accesul persoanelor într-o încăpere sau mai multe, pe baza de autentificare cu ajutorul cardului de pontaj, se asigură prin  implementarea sistemului de control acces din Mall Veranda în sistemul existent ce deservește sediul centrului administrativ al sectorului 2. 



Sistemul va funcţiona atât standalone cât şi în reţea, acesta permițând stocarea informaţiilor în memoria unui calculator.



Prin intermediul celor doua routere si a modului Ethernet se va face legătura prin internet in baza de date a serverului de control acces.
Montajul şi programarea celor doua routere se va face in baza contractului de prestări servicii 187101/20.12.2019.
3 REGLEMENTARILE LEGALE

· Legea securităţii și sănătăţii în munca nr. 319/2006 și Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006..

· Legea 98/2016 privind achiziţiile publice

· O.U.G.  34/2006 actualizată /2016   privind  atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publică, cu  modificările  și  completările ulterioare.
· Sistemului de management al securității informațiilor (ISO/IEC 27001 : 2005) sau echivalent;
· Autorizare M.A.I. - D.G.P.R. - cerință minimă obligatorie: ofertantul să facă dovada deținerii licenței pentru instalare sisteme de securitate conform Legii Nr.  333/2003 republicată și HG 301/2012;
În cazul în care pe parcursul derulării contractului se modifică legislaţia, prestatorul serviciilor se obligă să se alinieze noilor reglementări tehnice și/sau legale.

4. CERINȚE DE MEDIU

Prestatorul serviciilor de achiziţie şi montaj a sistemului de control acces, va lua toate măsurile necesare în vederea protejării mediului înconjurător şi a reducerii impactului negativ asupra acestuia, conform reglementărilor în vigoare, precum și a asigurării securităţii muncii.

5. CERINTE ŞI CONDITII  TEHNICE ŞI DE CALITATE

5.1  CONDIŢII DE CALIFICARE
Persoana juridică care va efectua lucrări  de achiziţie şi montaj la sistemului de control acces va trebui sa  îndeplinească toate cerinţele legale necesare pentru desfăşurarea de asemenea activităţi.

- Legea 333/2003 - cu actualizările ulterioare, 

Societatea prestatoare de servicii la sistemele care fac obiectul caietului de sarcini, trebuie sa deţină, pe toată  durata de derulare a contractului, următoarele  documente  valabile:

· "Licenţe de funcţionare"  pentru instalarea, modificarea şi întreţinerea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, eliberata de IGPR Direcţia Ordine Publica

Prestatorul va trebui sa deţină pe toata durata contractului documentele de acreditare si certificatele de calificare valabile.

5.2 CERINTE PRIVIND EXECUȚIA

Urmărirea  și  supravegherea  lucrărilor  de  montare  sistem  va  fi  asigurată  de reprezentanţii desemnaţi de către compartimentele beneficiare.

Lucrările sau operaţiile tehnice prevăzute de legislaţia în vigoare sau recomandate de producător, care conduc la asigurarea unei stări optime de funcţionare a sistemelor, sunt obligatorii pentru prestator şi incluse în preţul ofertei. Remedierea problemelor apărute la montaj se va face cu păstrarea (eventual creşterea), caracteristicilor tehnice ale echipamentului original.

Prestarea serviciilor la sistemul de control acces care fac obiectul caietului de sarcini, se vor desfăşura in timpul programului normal de lucru al beneficiarului: de luni până joi, între orele 08:00-16:00.

În cazul necesităţii efectuării unor operaţii tehnice specifice în afara orelor de program precizate mai sus, aceste activităţi  se vor efectua  fără a  se modifica  termenii  ofertei  financiare  iniţiale și  numai de comun  acord cu beneficiarul, în baza unui document încheiat in acest sens.

Toate  consumabilele  (lavete,  substanţe  degresante,  materiale  izolatoare,  conductori,  etc)  necesare  prestării serviciilor vor fi asigurate de prestator și incluse în valoarea ofertei financiare.

Aparatele de măsură, de testare, soft-uri, sculele, schelele (scările), dispozitivele (de verificare, reparare, etc.) necesare prestării serviciilor vor fi asigurate de către prestator.
Cele două uși de acces din incinta Mall Veranda se vor integra din punct de vedere software în sistemul de management Exgarde instalat în sediul centrului administrativ (Sediul Primăriei Sectorului 2 ). Astfel, integrarea presupune adăugirea nominală de angajați în baza de date existentă ce va facilita ulterior posibilitatea de a genera rapoarte  de pontaj pentru cele două uși instalate, obiect al prezentului caiet de sarcini. 
Notă:

Configurarea ușilor de acces cât și completarea bazei de date cu angajați va intra exclusiv în sarcina prestatorului fără pretenții financiare suplimentare.    În cazul în care, pe perioada derulării serviciilor, prestatorul constată că trebuie să efectueze anumite operaţii tehnice, lucrări care nu sunt precizate explicit în caietul de sarcini (dar fără de care nu se pot încheia activităţile la un sistem şi acesta nu se poate pune în funcţiune la parametrii optimi) și pentru care nu  a solicitat clarificări înainte de DPEPSC sector 2unerea ofertei tehnico-financiare, acesta, le va efectua fără costuri suplimentare din partea beneficiarului. 
Pe una din uşi se va monta un sistem de control acces, relocat din centrul administrativ, operaţiune cuprinsă în contractul de mentenanță sistem control acces nr 180456/09.12.2019, încheiat cu QBS. 
5.3. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Conform articolului 191 din OUG 34/2006, autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele referitoare la sistemul de asigurare  a  calităţii bazate  pe seriile  de standarde europene  relevante  (ISO 9001)  certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.

Prestatorul va trebui să deţină toate autorizaţiile legale pentru desfăşurarea acestor activităţi.
5.4 RECEPŢIA SERVICIILOR

Finalizarea serviciilor de achiziționare montaj sistem control acces, se realizează prin efectuarea testului general de funcţionare, la care vor participa  reprezentanţii prestatorului și ai beneficiarului.
Încercările și verificările funcţionării sistemului vor consta în efectuarea de simulări prin acţionarea unor dispozitive alese aleator de către reprezentanţii subunităţii beneficiare. 
Tipul, numărul și amplasarea dispozitivelor din componența sistemului care vor fi verificate/acţionate se vor  stabili de către membrii comisiei de recepţie şi punere în funcţiune şi se vor menţiona într-un document întocmit în acest sens și semnat de către cei implicaţi.

După finalizarea încercărilor și verificărilor la un anumit sistem, în cazul obţinerii unor rezultate favorabile, prestatorul va efectua următoarele:

· Raport despre sistemul respectiv, semnat, datat și stampilat, ce trebuie să cuprindă date despre activitatea desfăşurată, modificări efectuate, piese înlocuite propuneri pentru înlocuirea unor piese si modernizare sistem pentru funcţionarea acestora la parametri nominali si eficienţă maximă.  În  cazul în care prestatorul nu predă acest document reprezentanţilor Primăriei sectorului 2, aceştia îşi rezervă dreptul de a nu semna procesul-verbal de confirmare a încheierii lucrărilor;

· Certificat de garanţie pentru lucrările executate;
· Certificat de calitate și garanţie pentru piese sau subansambluri ;

Numai după predarea acestor documente se va proceda la întocmirea unui Proces-Verbal de Recepţie si Punere în Funcţiune, care va fi semnat de către reprezentanţii beneficiarului și ai prestatorului .
Notă

Beneficiarul prin reprezentanţii săi are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa lucrările pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din Caietul de sarcini, pe timpul execuței montajului propriu-zis.

             5.4.2. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE
Informaţiile pe care le obţine, potrivit prezentului contract, prestatorul, ca efect al executării contractului individual de muncă intervenite între părţi, sunt strict confidenţiale.
  
Sunt confidenţiale următoarele informaţii, şi date: 

-concepţia de programare, 

-configuraţia  sistemelor de control acces,
 
-procedeele și tehnicile de realizare a programărilor,
-codurile utilizate la sistemul de control acces( user, master, instalator).

Prestatorul poate dezvălui informaţii sau date, ori poate pune la dispoziţie documente din domeniile menţionate anterior numai persoanelor implicate în executarea obligaţiilor de serviciu care au legătura cu ele sau acelor persoane pentru care se dă aprobare în scris de către beneficiar.
Prestatorul se obliga ca, timp de cel puţin doi ani de la data încetării contractului, a convenţiei civile de prestări de servicii, să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, datelor și documentelor cu care a luat contact pe cale directă sau incidentală în cursul executării acestora.
În cazul în care prestatorul, cu intenţie sau din culpă, divulgă informaţii, date sau documente confidenţiale se obligă să despăgubească societatea corespunzător prejudiciilor pe care i le-a produs. 
Legea 333/2003 Art.29
“Beneficiarii, conducătorii si personalul societăţilor specializate in domeniul sistemelor de protecţie mecano-fizice sunt obligaţi sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor referitoare la sistemele instalate sau avute in întreţinere”

ALTE PRECIZARI

Routerele sunt de tip TP-LINK TL-ER6020
6. CONDITII DE GARANŢIE

Perioada de garanţie solicitată a fi acordată de către prestator pentru sistemul instalat care face obiectul caietului de sarcini se stabileşte de la data semnării documentului de confirmare a efectuării montări sistemului  -   Minimum 6 luni pentru operaţiile efectuate (manopera);

-   Minimum 24 luni pentru sistemul nou care se montează;

-   Minimum 6 luni pentru piesele şi reperele recondiţionate;

Direcţia Sisteme Informatice și Administrare Echipamente









