
[image: image1.jpg]ROMANIA = )
Municipiul Bucuresti ﬁ M Ret & ﬂ(
1ISO 9001

Primaria Sector 2

Clasa 3008
categoriile 2, 4, 6

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82





Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice

Serviciul Achiziţii Publice

Nr…………/……………………..




       




                            APROBAT
                                                                                                    PRIMAR,

                                                                                     TOADER  MUGUR  MIHAI
DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
A CONTRACTULUI DE „SERVICII DE REVIZII, REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE A ECHIPAMENTELOR DE CLIMATIZARE DIN LOCAŢIA VERANDA MALL ÎN CARE ESTE DISPUSĂ DPEPSC SECTOR 2, PENTRU O PERIOADĂ DE 12 LUNI”
Modalitatea de achiziţie: achiziţie (cumpărare) directă

                     Director  Executiv                                       Şef Serviciu Achiziţii Publice,
        Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice,                                 Steluţa Enache
                    Ing. Victoriţa Bocea

                                                                                                        Întocmit,

                                                                                                         Văcaru Mihail Cristian
SECTIUNEA I: FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
1. Autoritate contractantă: SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti

2. Adresa: str. Chiristigiilor, nr. 11-13, sector 2, Bucureşti
3.Telefon: +40 (0) 21  252.44.46

4. Fax: :     +40 (0) 21  252.44.46

5. Adresa/ele de internet: www.ps2.ro - rubrica Licitaţii şi achiziţii publice

6. Obiectul contractului: servicii de revizii, reparaţii şi întreţinere a echipamentelor de climatizare din locaţia Veranda Mall în care este dispusă DPEPSC Sector 2, pe bază de revizii tehnice o dată la 3 luni, asistenţă tehnică şi eventual intervenţii în cazul apariţiei altor defecţiuni sau în caz de avarie, pentru o perioadă de 12 luni.
7. Cod CPV:  50730000 – 1  ˝Servicii de reparare şi întreţinere a grupurilor de refrigerare˝    
  8. Sursa de finanţare: Achiziţia este finanţată din bugetul local
9. Valoarea estimată totală a contractului  este:  25.600,00 lei, fără TVA.
10. Durata contractului de achiziţie publică: 12 luni de la semnarea contractului de către ambele părţi. 
11.Mijloace de comunicare:  

Orice clarificare solicitată de operatorii economici se poate solicita în scris la fax nr. 021.252.44.46 sau e-mail: mihail.vacaru@ps2.ro, iar răspunsurile autorităţii contractante vor fi transmise prin fax/e-mail la numărul/adresa de e-mail indicat/ă în solicitare și pe site-ul: www.ps2.ro - rubrica Licitaţii şi achiziţii publice. 
 12. Modalitatea de achiziţie: Achiziţie directă

13.Cerinţe obligatorii de calificare pentru operatorii economici interesaţi să oferteze:

Ofertantul va trebui să îndeplinească cerinţele obligatorii solicitate la acest capitol şi să ataşeze documentele solicitate. 

 13.1  Situaţia personală a ofertantului: 

a) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Se va completa şi ataşa Formularul nr. 1 –Secţiunea III- Formulare

b) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Se va completa şi ataşa Formularul nr. 2 Secţiunea III- Formulare

c) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Se va completa şi ataşa Formularul nr. 3 Secţiunea III- Formulare
d) Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din  Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Se va completa Declarație pe proprie răspundere - Formularul nr. 4 Secţiunea III- Formulare.

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autoritatii în ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului menționat sunt următoarele:
Toader Mugur Mihai - PRIMAR; Director Executiv Direcția Achiziții si Contracte Publice - Victorita Bocea; Director Executiv Direcția Juridica, Legislație, Contencios – Administrativ- Ana-Maria Scacioc; Director Executiv Direcția Economica – Pîrvan Teodora Amaritei; Şef Serviciu Contabilitate - Silvia Nicoleta Mîinescu; Şef Serviciu,  Achiziții Publice – Steluţa Enache; Şef Serviciu Buget Local - C.F.P.- Angela Mitrescu; Consilier Ileana Rusen - Serviciu Buget Local - C.F.P; Sef Serviciu  Juridic - George Claudiu Fogoras; Consilier  Văcaru Mihail Cristian - Serviciul Achiziții Publice; Valentin Ifrim Director Executiv Direcția Sisteme Informatice și Administrare Echipamente; Mihai Antonescu Şef Serviciu Direcția Sisteme Informatice și Administrare Echipamente;  Consilier Viorel Fetcu - Serviciul Administrare Echipamente - Directia Sisteme Informatice si Administrare Echipamente.

13.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

- Se vor prezenta:

 
a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, care să ateste că ofertantul desfăşoară activităţi similare celor care fac obiectul prezentei achiziţii, cât şi faptul că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

b) Document din care sa rezulte un parteneriat de colaborare, pe linia service-ului, cu operator autorizat.
c) Certificat de implementare a sistemului de management al calităţii ISO 9001 / 2008 pentru activităţi de service în domeniul climatizării / aerului condiţionat.
Documentele se vor prezenta în copie conform cu originalul, valabile la data deschiderii ofertei.
 13.3 Capacitatea tehnică şi profesională: 
Ofertanţii trebuie să demonstreze că in ultimii 3 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) au prestat servicii de natură si complexitate similara cu ceea ce urmează a fi prestat.
Ofertanţii vor prezenta Formularul nr. 5 din Secţiunea III – Formulare – Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii similare în ultimii 3 ani.

- Fişa de servicii similare - Formularul nr. 5.1, pentru contracte încheiate în ultimii 3 ani. 
Experiența în domeniu va fi dovedită prin prezentarea a 1- 2  documente precum contracte încheiate, procese verbale  de recepție, recomandări scrise, ștampilate de la instituțiile publice, operatorii economici cu care au fost încheiate contractele, prin care să se dovedească că s-au prestat servicii de întreţinere echipamente de aer condiţionat.
Ofertanţii  vor prezenta declaraţie pe proprie răspundere privind dotările în domeniul conform caietului de sarcini, în cadrul asigurării operațiunilor de service cu echipamente şi alte mijloace fixe:
 
echipamentele prezentate vor fi strict în domeniul solicitat, inclusiv alte dotări.
Informaţii privind personalul tehnic de specialitate: 

· Se va prezenta declaraţie pe propria răspundere  care conţine informaţii privind persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului şi calitatea serviciilor.

· Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune de personal de specialitate cu experienţă profesională. Se vor prezenta documente care atesta calitatea de frigotehnisti a persoanelor implicate în desfășurarea contractului.
· Operatorul economic are obligaţia de a prezenta dovezi de instruire/specializare pentru personalul nominalizat în realizarea contractului. Acestea pot fi: cel puțin 1 atestat / certificat de training care atestă pregătirea profesională a personalului ofertantului pentru service.
14. Propunere tehnică – Mod de prezentare

Modul de prezentare a propunerii tehnice se va face astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile prevăzute în caietul de sarcini. Ofertele care nu respectă prescripţiile caietului de sarcini vor fi descalificate. Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte în totalitate cerinţele din Caietul de sarcini – SECŢIUNEA II;

15. Propunere financiară – Mod de prezentare 

Completare Formularul nr. 6 “ Formularul de ofertă ” din  Secţiunea III - Formulare.

- Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate, trebuie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta.

Ofertele vor fi exprimate în lei, serviciile se achiziţionează cu plata în lei.

- Se va prezenta  ˝Centralizatorul de preţuri˝ pentru reviziile tehnice, Formularul nr. 6 A din Secţiunea III 

- Se va prezenta  ˝Centralizatorul de preţuri˝ pentru piese de schimb, Formularul nr. 6 B din Secţiunea III 
 
Propunerea financiară va fi numerotată, ştampilată şi semnată pe fiecare pagină care conţine informaţii şi îndosariată separat.

NOTA: Propunerea financiara va fi depusă la sediul Autoritatii Contractante împreuna cu Documentele de Calificare si Propunerea tehnica.
16. Criteriu de atribuire: Preţul cel mai scăzut, fără TVA, dintre toate ofertele admisibile (adică: acceptabile  – ofertanţii îndeplinesc cerinţele obligatorii de calificare, şi conforme – în propunerea tehnică se regăsesc toate elementele solicitate în caietul de sarcini). 

17. Limba de redactare a ofertei: Română

18. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile de la data limită de depunere a ofertei.

19. Garanţia de bună execuţie: cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea contractului fără TVA.

- Modul de constituire a garanţiei de buna execuţie 

· Garanţia de buna execuţie a contractului în cuantum de 10% din preţul contractului, fără TVA, 
se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, la 5 zile de la semnarea contractului. 
· Garanţia de buna execuţie este valabilă pe toată perioada de valabilitate a contractului şi se 
restituie în termen de maxim 14 zile de la data îndeplinirii de catre contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv.
20. Modul de prezentare a ofertei: 

a) Adresa la care se depune oferta: Registratura Sectorului 2 al Mun. Bucureşti - Str. Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2 
b) data limita pentru depunerea ofertei: 31.08.2020,  ora  12:00
c) numărul de exemplare: 1 ORIGINAL  ŞI  1 COPIE 
d) mod de prezentare:
Oferta se va depune la Registratura Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr.11 – 13, în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:
˝Oferta pentru servicii de revizii, reparaţii şi întreţinere a echipamentelor de climatizare din locaţia Veranda Mall pentru o perioada de 12 luni. A nu se deschide înainte de 31.08.2020, ora 12:00˝ .
Originalul şi copia vor fi închise într-un plic sigilat cu o bandă adezivă şi cu semnătura ofertantului. Pe lângă acestea se va prezenta si un plic exterior deschis, capsat de plicul care conţine oferta, care va conţine: 
· Scrisoarea de înaintare
Ofertantul are obligaţia de a completa şi ataşa la coletul ce conţine oferta „Scrisoarea de înaintare” (completare Formular nr. 7 din Capitolul III - Formulare).

Plicul sigilat va conţine in interior 2 plicuri (1 original + 1 copie). Fiecare plic (original si copie) va conţine în interior  cate 3 plicuri sigilate şi stampilate cu :

· plicul nr. 1: documente de calificare; 

· plicul nr. 2: propunere tehnică;

· plicul nr. 3: propunere financiară.    

Plicurile interioare (original si copie) trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. 

Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală / toner şi vor fi numerotate, stampilate si semnate pe fiecare pagină de reprezentantul / reprezentanţii autorizat / autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii / organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. 

NU SE ACCEPTĂ OFERTE ALTERNATIVE.

Daca plicul exterior nu este marcat conform celor de mai sus, Autoritatea contractantă nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
 IMPORTANT:

În cazul în care unul sau mai multe din documentele ofertei nu sunt semnate de către reprezentantul împuternicit al ofertantului menţionat în certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, la documentele de calificare se va ataşa, în original, împuternicirea semnată de persoana nominalizată ca împuternicită în certificatul constatator privind nominalizarea persoanei care semnează unul sau mai multe din documentele ofertei, astfel: 

Se va completa Formularul nr. 8 - Împuternicire pentru semnatarul ofertei.





SECŢIUNEA II
CAIET DE SARCINI

CAIET DE SARCINI
privind prestarea serviciilor de reparații şi întreținere (etapizare pentru patru  revizii anuale) pentru echipamentele de climatizare  din locația Veranda Mall în care este dispusă Direcția Publică de Evidență Persoane şi Stare Civilă Sector 2 

1. DATE GENERALE
1.1. Autoritatea contractantă:

PRIMĂRIA SECTORULUI 2 BUCUREȘTI

Adresa:Str. Chiristigiilor nr. 11-13

Tel: +4 021.209.60.00

Fax: +4 021.209.62.82

Adresă Web: http:// www. ps2. ro

1.2. CERINŢE GENERALE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic propunerea tehnică şi propunerea financiară. Achiziția are ca obiectiv prestarea serviciilor de  revizii, reparații şi întreținere pentru  a echipamentelor de climatizare  din locația Veranda Mall în care este dispusă Direcția Publică de Evidență Persoane şi Stare Civilă Sector 2.


Cerinţele precizate în caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale şi obligatorii. Orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caiet. 

Toate componentele, funcţiile şi serviciile ofertate vor fi descrise şi vor fi furnizate detaliile necesare pentru evaluarea caracteristicilor acestora. Oferta care conține caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă şi va fi respinsă.


Propunerea tehnică va fi însoţită de o descriere tehnică a serviciilor ofertate, a producătorului acestora, precum şi a suportului tehnic ce însoţeşte oferta, pezentate în limba română.


Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice şi indicaţii privind regulile de bază care trebuiesc respectate astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică şi propunerea financiară corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.


Cerinţele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.


Orice ofertă de servicii care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau prezintă servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta, sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta, va fi respinsă ca neconformă.


„Serviciile de întreținere” - desemnează totalitatea serviciilor necesar a fi executate obligatoriu și preventiv în cadrul unor revizii tehnice, așa cum sunt prevăzute de producătorul echipamentului de climatizare şi vechimea acestuia.


„Serviciile de reparații” - desemnează totalitatea serviciilor necesar a fi executate în cazul unor defecțiuni sau premise care anunță defecțiuni.


Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice un tabel care să descrie serviciile ofertate comparativ cu specificaţiile tehnice solicitate prin Caietul de Sarcini.


Produsele care nu respectă specificţiile tehnice, considerate ca minimale, ale prezentului Caiet de sarcini vor fi respinse ca neconforme.


În vederea întocmirii unei oferte corespunzătoare cerinţelor Caietului de sarcini, înainte de expirarea termenului limită de depunere a ofertelor, este obligatorie vizitarea amplasamentului.


Programul de lucru al Primariei Sectorului 2 este urmatorul:

· de luni până joi între orele 08:30-16:00;

· vineri între orele 08:30-13:30.


Reprezentantul operatorului economic va putea vizita amplasamentul în baza unei împuterniciri eliberate în acest sens de către operatorul economic potenţial ofertant.

2. CERINŢE TEHNICE

Prestatorul va prezenta obligatoriu în cadrul documentelor de calificare cel puțin un act doveditor că dispune de personal special instruit, cu experienţă în efectuarea serviciilor de  revizii, reparații şi întreținere a echipamentelor de climatizare de tipul pompe de căldură în buclă de apă model MAMMOTH.

Operatorul economic ofertant trebuie să execute cel puţin toată gama de revizii, reparații şi întreținere a următoarelor echipamentelor de climatizare recomandate de către producător(MAMMOTH), astfel:

· 2 pompe de căldură în buclă de apă tip MAMMOTH model WSHP LO13, Qr=4,1kw, Qi=5,5kw - relocate;

· 1 pompă de căldură în buclă de apă tip MAMMOTH model WSHP LO16, Qr=5,3kw, Qi=6,7kw- relocată;

· 1 pompă de căldură în buclă de apă tip MAMMOTH model WSHP LO30, Qr=9,4kw, Qi=11,8kw- în garanţie;

Potrivit Instrucţiunilor de instalare, operare şi întreţinere, emise de către producătorul Mammoth, operatorul economic  va efectua o dată la trei luni pe parcursul unui an următoarele operații de întreținere :

Curăţarea filtrelor cel puţin o dată la trei luni şi mai frecvent dacă se constată că  nu sunt curate. 

Verificarea bobinei de aer şi roata ventilatorului cel puţin o dată pe an şi curăţarea după cum este necesar.

În cadrul serviciilor de întreţinere şi reparaţii a echipamentelor descrise vor fi incluse următoarele operaţiuni:

· verificarea şi curăţarea condensatorului;

· verificarea şi curăţarea vaporizatorului;

· verificare etanşeitate traseu frigorific;

· verificarea funcţionării compresorului;

· verificarea stării electronice şi electrice a echipamentelor;

· verificarea funcţionării ventilatoarelor;

· verificarea funcţionării termostatului;

· verificarea stării sistemului de prindere etc.

În îndeplinirea serviciilor de întreţinere şi reparaţii a sistemului şi echipamentelor descrise, prestatorul va respecta  toate precizările, normele, instrucţiunile, prescripţiile, standardele în vigoare din domeniu.

După cum rezultă, pe parcursul unui an calendaristic, este necesară executarea a patru revizii ale echipamentelor ca principal obiect al prezentului Caiet de sarcini.

În timpul exploatării se vor identifica toate riscurile şi se vor lua toate măsurile pentru diminuarea sau evitarea lor.

La solicitarea beneficiarului, prestatorul va asigura asistenţa tehnică şi, eventual, intervenţia în cazul apariţiei altor defecţiuni sau necesităţi atât legate de pachetul de servicii solicitat prin caietul de sarcini cât şi în cazul identificării unor funcţionări necorespunzătoare neprevăzute.  

În cazul apariţiei unor defecţiuni survenite accidental sau diagnosticate în timpul verificărilor, prestatorul va întocmi un deviz estimativ, pe baza căruia achizitorul va lua o decizie care va fi comunicată ulterior prestatorului. În urma confirmării şi execuţiei prestaţiei respective, prestatorul va emite o factură separat pentru piesele şi subansamblele furnizate cu această ocazie, iar valoarea manoperei considerându-se inclusă în valoarea contractului.

De asemenea se va efectua proba de etanşeitate şi uscarea cu vid, controlul tubulaturii de agent frigorific implică:

· controlul scăpărilor în tubulatura agentului frigorific;

efectuarea uscării cu vid pentru îndepărtarea totală a umidității, aerului sau azotului din tubulatura agentului frigorific. Dacă există posibilitatea prezenţei umezelii în tubulatura agentului frigorific (de exemplu, în tubulatură a pătruns apă de ploaie), se va efectua întâi procedura de uscare cu vid până ce toată umezeala este îndepărtată.

Ofertantul va asigura în cadrul serviciilor de mentenanță ale echipamentelor de climatizare, urmare unei notificări prealabile din partea achizitorului, servicii care vor cuprinde obligatoriu şi cel puțin suita următoarelor operațiuni menționate mai jos:

· controlul şi curățarea filtrelor;

· controlul şi curățarea traseelor de condens;

· curățarea aparatului de aer condiționat verificându-se:

· existenta eventualelor oxidări;

· starea de curățenie a vaporizatorului şi igienizarea acestuia dacă este cazul;

· dacă bateria este înfundată cu diverse resturi şi impurități în cazul unității externe;

· starea de curățenie a componentelor unității interne şi a celei externe;

· diagnosticarea stării de funcționare a unităților interne şi externe prin verificarea compresorului,

· starea traseului frigorific, parametrilor agentului frigorific, starea racordurilor.


3.2 TERMENE DE LIVRARE A SERVICIILOR
Data limită de livrare a serviciilor etapizate: max 5 zile de la semnarea contractului. 

Timp de repunere în funcțiune a echipamentelor la care s-a intervenit: aceeași zi cu intervenția care face obiectul contractului.

Activitățile/operațiunile privind livrarea serviciilor se vor efectua în timpul programului de lucru al autorității contractante, de principiu: 

· de luni până joi între orele 08:30-16:00;

· vineri între orele 08:30-13:30.
   3.3 RECEPŢIA SERVICIILOR 

Recepția serviciilor care fac obiectul contractului de achiziție se va efectua la sfârșitul, fiecărei revizii și va consta în:

· verificarea operațiunilor efectuate asupra echipamentelor la care s-a efectuat intervenţia, conform contractului;

· recepția secvențială a fiecărei etape de lucru finalizate.

· verificarea modului de instalare şi funcționare, a echipamentelor de climatizare(inclusiv trasee frigorifice, condens, electrice, etc.);

· urmărirea comportării lucrărilor de reparații a interioarelor deteriorate pe timpul instalării echipamentelor;

· finisări şi mascări ale traseelor frigorifice (jachetare trasee exterioare), condens, electrice;

· instruirea personalului privind exploatarea echipamentelor.

Recepția cantitativă şi calitativă se va efectua de către o comisie de recepţie constituită din reprezentanți ai beneficiarului, în prezența reprezentantului prestatorului şi se va finaliza prin semnarea unui proces verbal de recepţie cantitativă și calitativă. Orice defecțiune ce va apărea, ulterior recepțiilor, după punerea în funcțiune a echipamentelor, va fi remediată de către prestator. Existența unor asemenea neconcordanțe atrage după sine rezilierea contractului. 

Constatarea de deficiențe în funcționarea echipamentelor de către prestator în termenul desfășurării reviziilor, se vor consemna într-un raport tehnic al reviziei respective unde se vor regăsi și recomandările de remediere ale acestora. De asemenea, prestatorul va asigura pregătirea a cel puțin două persoane din partea achizitorului privind modul de exploatare al echipamentelor.

3.4 CERINŢE GENERALE PRIVIND CONDIŢIILE DE GARANŢIE

Garanția pentru toate lucrările şi piesele de schimb oferite trebuie să fie de minim 24 luni. 

De asemenea, beneficiarul se obligă să faciliteze accesul  prestatorului pe timpul întreținerilor periodice, potrivit condițiilor asumate. 

 Orice componentă stricată, constatată la recepția cantitativă, respectiv calitativă, va fi înlocuită de beneficiar în condițiile unui preţ avantajos oferit pe piața liberă sau garanției oferite de furnizor. 

Prestatorul va asigura, asistența tehnică constând în reparații de remediere a defecțiunilor constatate. Intervenția se va face în maximum 24 ore de la sesizare, iar depanarea se va realiza în maxim 48 de ore de la sesizare (în cazul în care există piese sau subansamble pe stoc). 

În perioada garanției echipamentului, costul pentru toate piesele de schimb şi intervențiile autorizate vor fi suportate de furnizorul acestuia. Durata termenului de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data la care cumpărătorul a sesizat defecțiunea produsului şi până la data repunerii acestuia în stare de funcționare. 

3.5 MODALITĂŢI DE PLATĂ

Plata facturii fiscale reprezentând contravaloarea serviciilor se va efectua în lei, prin ordin de plată în contul prestatorului, în termen de maxim 30 zile de la înregistrarea facturii fiscale la sediul achizitorului.

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum şi la alte condiții comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică.

Prestatorul va emite factura după încheierea Procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a serviciilor prestate.

4. CERINȚE PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
Având în vedere natura serviciilor ce urmează a fi prestate, ofertanţii vor prezenta o declarație pe proprie răspundere privind respectarea prevederilor legale în vigoare, pe toată perioada de valabilitate a contractului, în ceea ce priveşte asigurarea şi respectarea condiţiilor de sănătate şi securitate în muncă şi a normelor specifice de protecţie a muncii și mediului, îndomeniul de prestare.

                                                                  SECŢIUNEA III
FORMULARE

             Secţiunea III conţine formulare destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită Comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă, în mod individual, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoane autorizate.

Formularul nr. 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Formularul nr. 2 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Formularul nr. 3 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 167 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice
Formularul nr. 4 - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din  Legea 98/2016 privind achizițiile publice.
Formularul nr. 5 - Declaraţie pe propria răspundere privind lista principalelor contracte de servicii similare realizate de operatorul economic în  ultimii 3 ani

Formularul nr. 5.1 – Fişa de servicii similare
Formularul nr. 6 - Formularul de ofertă 
Formularul nr. 6A – Centralizatorul de preţuri pentru revizii
Formularul nr. 6B – Centralizatorul de preţuri pentru piese de schimb            

Formularul nr. 7 - Scrisoare de înaintare

Formularul nr. 8 - Împuternicire pentru semnatarul ofertei

FORMULARUL 1
OPERATOR ECONOMIC                                                                               

  _____________________

     (denumirea/numele)

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Subsemnatul,............................... [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant /candidat / concurent la procedura de ......................…………… [se menţionează procedura]  pentru achiziţia de ...........……………………………… [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de  …………… [se inserează data] organizată de………[se inserează numele autorităţii contractante], declar pe proprie răspundere că nu am comis nici una dintre urmatoarele infractiuni:

    a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
    (2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de
…………...

                                                   (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării

                                                                                                         Ofertant,

                                                                                                (semnătura autorizată)
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

FORMULARUL 2
OPERATOR ECONOMIC                                                                               
  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Subsemnatul,............................... [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant / candidat / concurent la procedura de ....................[se menţionează procedura]                                      pentru achiziţia de ...........………………… [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV] la data de ...………………….[se inserează data] organizată de.......................................…………… [se inserează numele autorităţii contractante] declar pe proprie răspundere că:

Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat.

Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.


Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

Operator economic,

…………………………

(nume persoana autorizata )
FORMULARUL 3

OPERATOR ECONOMIC                                                                               

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Subsemnatul,............................... [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant /candidat / concurent la procedura de ......................…………… [se menţionează procedura]  pentru achiziţia de ...........……………………………… [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de  …………… [se inserează data] organizată de………..…[se inserează numele autorităţii contractante], declar pe proprie răspundere că:

Nu ma aflu in nici una dintre situatiile mentionate:

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;

b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;

g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 
i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului-cadru către respectivul operator economic.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

Operator economic,

…………………………

(nume persoana autorizata )

FORMULARUL 4
OPERATOR ECONOMIC                                                                               

  _____________________

     (denumirea/numele)

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 referitor la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016
1.Subsemnatul/a .........................................................................., reprezentant legal/împuternicit al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant la achiziţia publica de prestare servicii: „……………………………………………………………………….......”declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în  sensul art. 59-60 din Legea 98/2016, cum ar fi urmatoarele:  
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire; 

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

2. Subsemnatul/a declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
3. Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare.
4.Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ….............. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în  legătură cu activitatea noastră. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 „Falsul in Declaraţii” din Noul Cod  Penal  referitor  la  „Declararea  necorespunzătoare  a  adevărului,  făcută unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când,  potrivit  legii  ori  împrejurãrilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda ».   
       Data completării                                                                            Operator economic,
                                                                                                             …............................. 

                                                                                  (Ştampila şi semnătura autorizată în original)  

                                                                    TABEL 

CU PERSOANELE CARE DEŢIN FUNCŢII DE CONDUCERE SAU SUNT IMPLICATE ÎN PROCESUL  DE ACHIZIŢIE  PUBLICĂ ÎN CADRUL  INSTITUŢIEI   

	Nr. crt.


	            NUMELE SI PRENUMELE 

Persoanei cu funcţie de decizie sau sunt implicate in procesul de achiziţie publică  
	Funcţia pe care o deţine in cadrul  autoritaţii contractante 

	1
	Toader Mugur Mihai
	PRIMAR

	2
	Victoriţa Bocea
	Director Executiv Direcţia Achiziţii si Contracte Publice 

	3
	Ana Maria Scacioc
	Director  Executiv, Direcţia Juridica, Legislatie, Contencios –Administrativ 

	4
	Florentina Teodora Amariţei 
	Director Executiv Direcţia Economică

	5
	Silvia Nicoleta Mîinescu 
	Şef Serviciu Contabilitate Financiar 

	6
	Istrate Vasile 
	Şef Serviciu Achiziţii Publice 

	7
	Angela Mitrescu 
	Şef Serviciu Buget Local C.F.P 

	8
	Ileana Rusen
	Consilier Serviciu Buget Local C.F.P

	9
	George Claudiu Fogoraş 
	Şef Serviciu Juridic 

	10
	Văcaru Mihail Cristian
	Consilier – Serviciul Achiziţii Publice

	11
	Valentin Ifrim
	Director Executiv Direcția Sisteme Informatice și Administrare Echipamente

	12
	Mihai Antonescu
	Şef Serviciu Direcția Sisteme Informatice și Administrare Echipamente

	13
	Viorel Fetcu
	Directia Sisteme Informatice si Administrare Echipamente


FORMULARUL 5
OPERATOR ECONOMIC

  _____________________

     (denumirea/numele)

                                DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

                            PRESTĂRI DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI

              Subsemnatul, reprezentant împuternicit al......................................(denumirea / numele si sediul / adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.


Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai…...................................(denumirea si adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.


Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ….....…………………………

                                                              (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)









  Operator economic,





                            














        ………… ……………….

                                                                       

  (semnătura    autorizată )

ANEXA LA FORMULARUL 5
                                                           LISTA  
                                contractelor  similare  în ultimii 3 ani 

	Contract nr.

(maxim 6)


	Titlul contractului


	

	Numele

prestatorului


	Ţara


	Valoarea

finală totală  a contractului

(RON)


	Proporţia

derulată de

ofertant (%)


	Calitatea

ofertantului


	Numele /

denumirea

clientului


	Originea

finanţării


	Date

(început /

sfârşit)


	Numele

partenerilor,

dacă este cazul

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Operator economic,

……………………………..

(numele reprezentantului legal, in clar)

......................

(semnatura autorizată)

FORMULARUL 5.1

OPERATOR ECONOMIC                                                                               

  _____________________

     (denumirea/numele)

                                           EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.

Numărul si data contractului: ____________________________________.

2. Denumirea / numele beneficiarului / clientului: ____________________________.

Adresa beneficiarului / clientului: __________________________________.

Tara: ____________________.

3. Calitatea in care a participat la îndeplinirea contractului:

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

 |_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)

 |_| contractant asociat

 |_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in

              exprimata

moneda in care
              in echivalent

s-a încheiat

              euro

contractul

a) iniţială (la data semnării contractului):
 _________            
___________


b) finală (la data finalizării contractului):
 _________            
___________

5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de soluţionare: ___________________________.

6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul / candidatul isi susţine experienţa similara:

_______________________________.

Operator economic,

……………………………..

(numele reprezentantului legal, in clar)

......................

                                                          (semnatura autorizată)

 *) Se completează fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

FORMULARUL 6
OFERTANTUL
      înregistrat la sediul autorităţii contractante


nr.
/


(denumirea / numele)
FORMULAR DE OFERTA

Catre: Sectorul 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr.11-13

Domnilor,

   1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului _______(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionata, sa prestam serviciile de întreţinere a echipamentelor de aer condiţionat  pentru suma TOTALA  de ________________________________ lei,                                           
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
..lei.
    2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita câştigatoare, sa începem serviciile de la SEMNAREA CONTRACTULUI.                  

3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 de zile.                                                  şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

    4. Pâna la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita câştigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.

     5. Precizam ca:

⃞depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativa";

⃞    nu depunem oferta alternativa.
          (se bifeaza opţiunea corespunzatoare)

     6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câştigatoare, sa constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

     7. Întelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice alta oferta pe care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

               (semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

                                                       (denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL 6A                                                                                          
OFERTANTUL
............................................

    (denumire/nume)
CENTRALIZATORUL FINANCIAR (Varianta)
-Revizii-

	Nr.

crt.
	Denumire servicii
	Tarif   

Revizia 1,  

 fără    TVA

     - lei - 
	Tarif   Revizia 2,

fără    TVA

       - lei - 
	Tarif   Revizia 3,

fără    TVA

       - lei -
	   Tarif total,          

    fără TVA, 

        - lei -

	1.
	Servicii de întreţinere şi reparare a echipamentelor de aer condiţionat 
	
	
	
	

	TOTAL servicii  de întreţinere şi reparaţii echipamente de aer condiţionat 
	     


NOTĂ:  Tarifele pentru Revizia I-a, Revizia a II-a şi Revizia a III-a vor avea valori egale. 
Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

               (semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

                                                       (denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL 6B     -    ( dacă este cazul )                                                                                  
OFERTANT
............................................

    (denumire/nume)
CENTRALIZATORUL FINANCIAR

                                                         -Piese de schimb-
Se va întocmi un tabel cu piesele de schimb solicitate în Caietul de sarcini care va conţine:

- nr. crt.;

- denumire piesă de schimb;

- preţ unitar exprimat în lei, fără TVA

- garantie acordată.

Pretul fiecărei piese va cuprinde : constatare defecţiune, transport, demontare piesă veche, montare piesă noua. 

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

               (semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

                                                       (denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL 7
OFERTANTUL


                            Inregistrat la sediul autoritatii contractante

______________________ 




nr. _________ / __ . __ . 2019
(denumirea/numele)

                                          SCRISOARE DE INAINTARE

Catre _______________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului__________________         _________ noi ____________________________

           (denumirea contractului de achizitie publica)       (denumirea/numele ofertantului)









va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de _____ copii:

a) oferta pentru:____________________________________;

b) documentele care insotesc oferta:

 Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

 Data completarii __ . __ . 2019
 Cu stima,

Operator economic,

___________________

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 8                                                    
OPERATOR ECONOMIC
__________________

(denumirea/numele)
ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI

 
Subscrisa…………………, cu sediul în ……………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CIF ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin ………………………, în calitate de …………………………, împuternicim prin prezenta pe ………………………, domiciliat în ………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …………………………, eliberat de ………………, la data de …………, având funcţia de …………………, să ne reprezinte la procedura de achiziţie directă organizată de autoritatea contractantă Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, în scopul atribuirii ………………………………………………
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

Nota: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 

              Data
                                                                      Denumirea mandantului

       ……………
                                                 S.C. …………………………………

                                                                              reprezentata legal prin……………………………

                                                                                                    (Nume, prenume) (Funcţie)                                      
                                                                        __________________________

                                                                       (Semnatura  reprezentant legal şi ştampila)
SECŢIUNEA IV
                                                                    CONTRACT  DE  SERVICII (model)
Nr. ____/___________

1. PREAMBUL

In temeiul Legii nr. 98/19.05.2016 privind achiziţiile publice şi a Hotărârii nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,


s-a încheiat prezentul contract, între:
SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti, strada Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Telefon/Fax: 021.209.60.00, 021.252.44.46, Cod Fiscal 4204038, Număr Cont: R037TREZ7025006XXX000197, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Primar Toader Mugur Mihai, în calitate de Autoritate Contractanta, denumita in continuare Autoritate, pe de o parte, 
şi

S. C………………, cu sediul în ……………, Str. …………. nr. …………, Etaj ………….., …………, Telefon: …………….., Fax: …………., Cod Unic de înregistrare …………….., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul …………………, Cont Trezorerie ………………….., deschis la ………………………………….., reprezentată prin ………………, în calitate de Contractant, denumit in continuare Contractant pe de altă parte.
2. DEFINIŢII
2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. Contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.

b. Autoritate si Contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil Contractantului de către autoritate, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;

e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa / anexele la prezentul contract şi pe care Contractantul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 

    imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţa majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fară a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; . zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. INTERPRETARE
3.1- In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2- Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI  
4.1 - Contractul se obligă să presteze servicii de revizii, reparaţii şi întreţinere a echipamentelor de climatizare din locaţia Veranda Mall în care este dispusă DPEPSC Sector 2, pe durata a 12 luni calendaristice, în conformitate cu specificaţiile caietului de sarcini şi a ofertei tehnice, anexe la contract.

4.2  - Autoritatea se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract. 

5.   PREŢUL CONTRACTULUI

5.1- Preţul serviciilor prestate pe bază de pe bază de revizii tehnice o dată la 3 luni, asistenţă tehnică şi eventual intervenţii în cazul apariţiei altor defecţiuni sau în caz de avarie, pentru o perioadă de 12 luni, este de ………….. lei, la care se adaugă TVA în valoare de …………… lei. 
6.   DURATA CONTRACTULUI

6.1 - Durata contractului este de 12 luni calendaristice de la semnarea contractului de către ambele părţi. 

6.2 – Autoritatea va transmite ordinul de începere al prestării serviciilor, în scris, cu 3 zile înainte de începerea prestaţiei serviciilor.        

7.   EXECUTAREA CONTRACTULUI 

7.1 – Contractantul va începe execuţia de la data precizată în ordinul de începere a  prestarii serviciilor, emis de Autoritate.
7.2 - Emiterea ordinului de începere a prestarii serviciilor este conditionată de îndeplinirea condiţiei privind  constituirea garanţiei de buna execuţie a contractului.
 8.  DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Contractul cuprinde prezentele condiţii contractuale, precum şi următoarele documente, care fac parte integrantă din contract:
- Caietul de sarcini

- Oferta tehnică şi financiară

- Dovada depunerii Garanţiei de bună execuţie, conform art. 9 din prezentul contract


9.  GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI
9.1 - (1) Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA, respectiv suma de  ………….. lei, pe toată perioada derulării contractului, până la intrarea în efectivitate a contractului, în 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părţi.                    

9.2 - Autoritatea are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Contractantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Autoritatea are obligaţia de a notifica acest lucru Contractantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.   

9.3 – Autoritatea se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.

10.  OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE AUTORITATII
10.1- Autoritatea se obligă să recepţioneze serviciile, în conformitate cu obligaţiile asumate în contract.

10.2- Autoritatea se obligă să plătească preţul serviciilor sau pieselor de schimb către Contractant în termenul de 30 zile calendaristice de la primirea şi înregistrarea facturii la Registratura Autorităţii Contractante. Factura va fi emisă pe baza acceptului reprezentanţilor împuterniciţi ai Autorităţii Contractante.
10.3- Factura se va emite numai după încheierea procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.

10.4 Procesul verbal de recepţie se va semna de către reprezentanţii Autorităţii, desemnaţi din cadrul Direcţiei Sisteme Informatice şi Administrare Echipamente .

10.5- Autoritatea va notifica Contractantul, în termen de maxim 5 de zile lucrătoare de la recepţionare, cu privire la decizia sa asupra rapoartelor şi/sau documentelor elaborate şi înaintate de către Contractant, cu indicarea motivelor care stau la baza respingerii acestora sau solicitării de amendamente şi/sau completări. In cazul în care Autoritatea nu răspunde în termen de 5 de zile de la primirea documentelor/rapoartelor respective, Contractantul are dreptul de a solicita, în scris, aprobarea acestora. Dacă Autoritatea nu răspunde în termen de 10 de zile de la primirea acestei solicitări, acestea vor fi considerate ca acceptate/aprobate de către Autoritate cu data expirării termenului de 10 de zile.

11.  OBLIGAŢIILE CONTRACTANTULUI
11.1 - Contractantul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul, eficienţa, promptitudinea şi diligenţa cuvenite angajamentului asumat, la standardele şi/sau performantele solicitate prin Caietul de sarcini şi/sau prezentate în propunerea tehnică, anexe la contract. Contractantul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu cerinţele specificaţiilor tehnice şi în termenele convenite. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului intervin circumstanţe, care nu se datorează Contractantului, care îl pun pe acesta în imposibilitatea de a respecta termenele de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Autoritaţii. In afara cazului în care Autoritatea acceptă, în scris şi expres, revizuirea acestora, pe baza justificărilor furnizate de Contractant, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Autoritaţii de a pretinde contractantului majorări de întârziere. 

11.2 - Contractantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data stabilită. 

11.3 - Contractantul are obligaţia de a asigura funcţionalitatea echipamentelor, in conformitate cu cerinţele solicitate în Caietul de sarcini.

11.4 - Contractantul va asigura suport tehnic în cazul problemelor tehnice, iar intervenţia trebuie să se facă în cel mai scurt timp posibil.

11.5 - Contractantul va desemna o persoană care va asigura gestionarea contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia.

11.6 - Contractantul va asigura pe timpul desfăşurării activităţii sale respectarea de către personalul sau a normelor de conduită, restricţii şi protecţia muncii specifice activităţii Autoritatii.

11.7 - Contractantul se obliga să remedieze, pe cheltuiala sa şi în termenul stabilit cu Autoritatea orice defecţiune constatată ca urmare a executării necorespunzatoare a unor lucrări solicitate de către Autoritate, pe timpul sau la recepţia acestora.

11.8 - Contractantul se obliga să remedieze în cel mai scurt timp orice defecţiune aparută la lucrările executate aferente perioadei de garanţie, astfel încât activitatea Autorităţii să nu fie afectată.Termenul de interventie, din partea contractantului, va fi de maxim 3 ore de la anuntarea telefonica sau in scris (fax, e-mail) a defectiunii, de catre Autoritate.
11.9 - Contractantul se obliga sa păstreze confidenţialitatea lucrărilor, a preţurilor convenite şi a integrităţii dotării instalaţiilor Autorităţii contractante.

11.10 - Contractantul se obligă să asigure resursele umane, materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract, astfel încât să se asigure derularea eficientă a activităţilor. Contractantul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

12.  SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR 
12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractantul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci Autoritatea are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din valoarea serviciilor neefectuate .

12.2 - În cazul în care Autoritatea nu onorează facturile în termenul de 30 zile convenit, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere.

12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul parţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

12.4 - Autoritatea îşi rezerva dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată Contractantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator.  În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

12.5 - Autoritatea îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului său.

13. Ajustarea preţului contractului
13.1 - Pentru serviciile prestate si piesele de schimb furnizate, plăţile datorate de Autoritate Contractantului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

13.2 - Preţul contractului este ferm în lei şi nu se actualizează.

14. Amendamente
14.1 - Pe durata îndeplinirii contractului, părţile contractante au dreptul de a conveni de comun acord modificarea acestuia, prin act adiţional, conform legii.

14.2. - Contractul poate să înceteze înainte de termen cu acordul ambelor părţi contractante.

15. Subcontractanţi
15.1  - (1) Contractantul este obligat, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să indice Autoritătii numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.
    
(2) Contractantul are obligaţia de a notifica Autoritătii orice modificări ale informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică.

    
(3)  Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, astfel cum sunt prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

    
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), Contractantul va transmite Autorităţii informaţiile prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul Autorităţii privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.

    
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit Autoritătii certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

15.2. – Contractantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Autoritatea.

15.3. - (1) Contractantul are obligaţia de a prezenta Autoritatii toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

15.4. - (1) În cazul subcontractării, Contractantul rămâne pe deplin răspunzător faţă de Autoritate de modul în care se îndeplineşte contractul de subcontractare.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Contractant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contractul de subcontractare.

(3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

16. Cesiunea 
16.1- În condiţiile prezentului contract, Contractantul nu are dreptul de a transfera total sau parţial obligaţiile sale.

16.2 – Contractantul poate cesiona dreptul de încasat aferent prestării serviciilor, către alţi operatori economici sau alte instituţii de credit, numai cu acordul prealabil al Autoritatii, exprimat în scris, sumele reprezentând contravaloarea serviciilor prestate si produselor livrate, în condiţiile prevăzute de lege. 

16.3 – Suma care face obiectul cesionării se achită de către Autoritate în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă Contractantul nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, Autoritatea având obligaţia de a verifica şi de a înştiinţa  părţile cu privire la cuantumul acestor obligaţii, urmând a vira în contul concesionarului, numai diferenţa dintre suma cesionată şi suma reprezentând obligaţii către bugetele mai sus indicate.

17. Forţa majora
17.1 - Forţa majoră este constatată de o Autoritate competentă.

17.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.

17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
17.4 - Partea contractanta care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice masuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor.

17.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 4 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

18. Prevederi privind protectia datelor cu caracter personal

18.1 - În scopul executarii Contractului, fiecare Parte trebuie sa prelucreze date cu caracter personal privind angajatii si/sau reprezentantii celeilalte Părti;

18.2 - Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului;

18.3 - Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea. 

18.4 - Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali].

18.5 - Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legatură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze  ca operatori asociați sau să fie într-o relatie de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.

18.6 - În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.

19. Soluţionarea litigiilor
19.1 - Autoritatea şi Contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

19.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Autoritatea şi Contractantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România. 

20. Limba care guvernează contractul
20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

21. Comunicări
21.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

           (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

21.2 – Comunicările între părţi  se pot face şi  prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

22. Legea aplicabilă contractului
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

               Autoritate,                                                                      Contractant,

             SECTORUL 2                                                                              

 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI            










