
[image: image1.jpg]ROMANIA = )
Municipiul Bucuresti ﬁ M Ret & ﬂ(
1ISO 9001

Primaria Sector 2

Clasa 3008
categoriile 2, 4, 6

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82





Serviciul Achiziții Publice

Nr. …………../……..2021




       




        APROBAT,
                                                                                                                    PRIMAR,

      RADU-NICOLAE MIHAIU
DOCUMENTAŢIE DE ACHIZIŢIE
pentru atribuirea contractului de prestări servicii
„Întreţinere şi reparaţii a echipamentelor gospodăriei de apă

din cadrul Sediului Administrativ al Primăriei Sector 2

pe anul 2021”
Modalitatea de achiziţie: achiziţie directă
Şef Serviciu,

Georgeta Vizireanu
Întocmit,

      ing. Adrian Nica

I. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
1. Autoritate contractantă: SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti

2. Adresa: STR. CHIRISTIGIILOR, NR. 11-13, SECTOR 2, BUCUREŞTI

3.Telefon: +40 (0) 21  252.44.46,   +40 (0) 21  209.60.00,  int. 309
4. Fax: +40 (0) 21  252.44.46

5. Adresa/ele de internet: www.ps2.ro - rubrica Licitaţii şi achiziţii publice
6. Obiectul contractului: prestări servicii de întreţinere şi reparaţii a echipamentelor gospodăriei de apă din cadrul Sediului Administrativ al Primăriei Sector 2 pe anul 2021
7. Cod CPV: Cod CPV principal: 50511000-0 Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor 

(Rev.2)
Cod CPV secundar: 42122130-0 Pompe de apă (Rev.2)
8. Sursa de finanţare: Buget local - cap. 51.02.01.03/20.01.06 și 51.02.01.03/20.01.09
8.1 Valoarea estimată a achiziției: 9.800,00 lei - fara TVA
9. Durata contractului de achiziţie publică: de la data semnării contractului până la data de 31.12.2021.
10.Mijloace de comunicare:  

Orice clarificare solicitată de operatorii economici se poate solicita numai în scris la adresa de e-mail adrian.nica@ps2.ro, iar răspunsurile autorităţii contractante vor fi transmise deasemenea prin                  e-mail la adresa indicată în solicitare.
 11. Modalitatea de achiziţie: Achiziţie directă 
 12. Cerinţe obligatorii de calificare pentru operatorii economici interesaţi să oferteze:
Ofertantul va trebui să îndeplinească cerinţele obligatorii solicitate la acest capitol şi să ataşeze documentele solicitate.  

12.1 Situaţia personală a ofertantului: 

a) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Se va completa şi ataşa Formularul nr. 1 – Secţiunea III - Formulare

b) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Se va completa şi ataşa Formularul nr. 2 - Secţiunea III - Formulare

c) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Se va completa şi ataşa Formularul nr. 3 - Secţiunea III – Formulare
12.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: 
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, care să ateste că ofertantul desfăşoară activităţi similare celor care fac obiectul prezentei achiziţii, cât şi faptul că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, valabil la data deschiderii ofertei.
12.3 Capacitatea tehnică şi profesională: 
- Ofertanții trebuie să demonstreze că au prestat servicii similare celor care fac obiectul contractului de servicii, iar în acest sens se va prezenta cel puțin un contract încheiat în ultimii 3 ani, în copie conformă cu originalul. 
- Se vor completa şi ataşa Formularul nr. 5 și Formularul nr. 5.1 – Secţiunea III – Formulare.
13. Propunere tehnică – Mod de prezentare
Propunerea tehnica reprezinta un angajament pe care ofertantul câștigător va trebui să îl respecte pe toata durata contractului.
Modul de prezentare a propunerii tehnice se va face astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile prevăzute în caietul de sarcini. 
Ofertele care nu respectă prescripţiile caietului de sarcini vor fi descalificate. Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte în totalitate cerinţele din Secţiunea II - Caietul de sarcini.
Specificațiile tehnice aferente caietelor de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, scop în care soluțiile/metodologiile propuse în cadrul ofertei tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.
14. Propunere financiară – Mod de prezentare 
Propunerea financiara reprezintă un angajament pe care ofertantul câştigător va trebui sa il respecte pe toata durata contractului. Se va completa și atașa Formularul nr. 6 – Secţiunea III - Formulare.
Oferta are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate și trebuie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta.
Ofertele vor fi exprimate în lei fără TVA, iar serviciile se achiziţionează cu plata în lei.
15. Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Stabilirea ofertei câştigătoare se va realiza numai prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile. Clasamentul ofertelor se va stabili prin ordonarea crescătoare a preţurilor respective, oferta câştigătoare va fi cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul cel mai scăzut.
16. Limba de redactare a ofertei: Română

17. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data limită de depunere a ofertei.
18. Garanţia de bună execuţie: cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea contractului fără TVA.
Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie:

· Garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din pretul contractului, fără TVA, se constituie conform prevederilor art. 40 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare;
· Garanția de bună execuție este valabilă pe toata perioada de valabilitate a contractului și se restituie în termen de maxim 14 zile de la data îndeplinirii de catre contractant a obligațiilor asumate prin contractul respectiv.
19. Modul de prezentare a ofertei: 

Adresa oficiala de email: infopublice@ps2.ro si in C.C. "carbon copy" (copie de informare) la adresa de email: adrian.nica@ps2.ro
Data limita pentru depunerea ofertei: 15.01.2021, ora 12,00.
NOTĂ: Propunerea financiară va fi trimisă împreună cu Documentele de Calificare și Propunerea tehnică pe e-mail: infopublice@ps2.ro.  
NU SE ACCEPTĂ OFERTE ALTERNATIVE.

II. CAIETUL DE SARCINI
pentru

Întreţinere şi reparaţii a echipamentelor gospodăriei de apă

din cadrul Sediului Administrativ al Primăriei Sector 2

pe anul 2021

Autoritatea contractantă : Primăria Sector 2, Bucureşti

Tipul de contract încheiat: contract de prestări servicii de întreţinere şi reparaţii la echipamentele aferente gospodăriei de apă (staţia de hidrofoare, inclusiv sistemele de pompare de la subsol) din cadrul Primăriei Sector 2 - Str. Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, București

În vederea încheierii unor oferte cât mai corecte şi complete recomandăm vizitarea amplasamentului.
Firmele ofertante vor prezenta obligatoriu:
· Experienţa similară: încheierea în ultimii 3 ani a cel puţin unui contract de prestări servicii similare celor care fac obiectul contractului de servicii.
· Atestat ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei):

·  tip A2 (încercări echipamente şi instalaţii electrice de joasă şi medie tensiune) şi 

· tip B (proiectare şi executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV.
· Lista cu personalul calificat cu atestările/certificările/diplomele, din lista trebuie să facă parte minim:

·  1 inginer instalator

· 1 automatist

· 2 instalatori calificați
Conform normativului I7/2011, instalație electrică este definită ca fiind ansamblu de echipamente electrice asociate care au caracteristicile coordonate pentru a îndeplini un scop dat.

De asemenea, firmele ofertante vor prezenta obligatoriu:

· Autorizaţia eliberată de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), conform PT CR4-2009 (Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalaţii/echipamente) pentru efectuarea lucrări de reparaţii, întreţinere şi revizii tehnice la instalaţiile sub presiune:
· Persoane juridice autorizate conform PT CR4-2010 pentru efectuarea de lucrări la Recipiente metalice stabile sub presiune - reglementate de PT C4/2010
Autorizaţia trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii ofertei - copie conform cu originalul; în cazul expirării acesteia pe parcursul derulării contractului, se va depune o copie în cel mai scurt timp posibil de la procurarea celei noi (prelungirea autorizaţiei).

SPECIFICAŢII TEHNICE :

Echipamentele care fac obiectul contractului sunt :

· sistemele de pompare din cadrul staţiei de hidrofoare (staţie de hidrofor menajer şi staţie de hidrofor incendiu), inclusiv rezervoarele și recipienţii sub presiune (vasele de expansiune tip hidrofor)

· tablourile de forţă şi automatizare aferente sistemelor de pompare;

· decantor cu staţie ape uzate subsol compusă din două pompe submersibile cu plutitor, inclusiv tablou comandă şi separator de grăsimi (amplasare: parcajul auto de la subsol).

Notă: Echipamentele defalcate aferente acestor sisteme sunt specificate în Anexa 1. De asemenea, fac obiectul contractului și echipamentele care sunt funcţionabile dar de rezervă, precum și cele demontate și defecte.
Pentru anexa ansambluri şi piese de schimb se vor face cotaţii de preţ, iar garanţia pieselor sau ansamblurilor va fi dată de către producător.

Echipamentele din componenţa modulului de expansiune și adaos apă menajeră:

· Grup de pompare apă menajeră compus din două pompe model DAB tip JET 151 M, un rezervor hidrofor tip vas de expansiune cu membrană marca VAREM - Italia tip PLUSVAREM, capacitate 20 l, pres. max. 10 bar şi un rezervor hidrofor tip vas de expansiune cu membrană marca ZILMET, capacitate 22 l, pres. max. 6 bar 



– 1 ansamblu.

· Rezervor hidrofor tip vas de expansiune cu membrană marca VAREM - Italia tip MAXIVAREM, capacitate 100 l, pres. max. 10 bar



– 1 buc.

· Rezervor hidrofor tip vas de expansiune cu membrană model ELBI - Italia tip AF-CE 80, capacitate 80 l, pres. max. 10 bar 





– 1 buc.

· Rezervor tampon deschis apă rece din polietilenă, tip vertical, capacitate 1.500 l 
- 2 buc.

· Tablou de comanda aferent grupului de pompare: THM


- 1 buc.

Echipamente din componenta modulului de expansiune şi adaos antiincendiu :

· Grup pompare hidranţi compus din două pompe verticale, multietajate marca LOWARA - Italia tip SV 1603F30T şi pompa pilot model WILO tip MHI 405

-1 ansamblu.

· Rezervor hidrofor tip vas de expansiune cu membrană marca VAREM - Italia tip INTERVAREM, capacitate 24 l, pres. max. 10 bar


- 1 buc.

· Rezervor incendiu, metalic, paralelipipedic, V = 4 mc


- 1 buc.

· Tablou de comanda aferent grupului de pompare: THI


- 1 buc.

Lucrările de service şi întreţinere cuprind următoarele: revizia tehnică periodică, constatări defecţiuni, reparaţii.
Se solicită pe parcursul unui an calendaristic: o revizie tehnică periodică, de comun acord cu beneficiarul. 
Revizia va fi însoţită de reparaţie (service sau înlocuire a pieselor componente care s-au constatat a fi defecte: elemente de etanşare, elemente de închidere / izolare, componente tablouri electrice, membrane de separaţie sau vase de expansiune – în cazul în care acestea nu se pot repara).
De asemenea în preţul ofertei sunt incluse un număr nelimitat de intervenţii accidentale (neprogramate), în cazul defectării unuia din echipamentele care fac obiectul contractului (defecţiuni pompe, refacere perne de aer la vasele de expansiune tip hidrofor, etc.). 
Timpul de intervenţie va fi de maxim 12 ore de la anunţarea telefonică a defecţiunii. În acest sens Prestatorul va pune la dispoziția beneficiarului un număr de telefon de urgență, pentru a putea fi înștiințat de apariția unor eventuale defecțiuni, precum şi o persoană de contact.
În cazul în care grupul de pompare apă menajeră marca DAB are intervenţii tehnice repetate, se va avea în vedere înlocuirea acestuia.
OPERAŢII SOLICITATE:
Revizia tehnică va cuprinde următoarele operaţii :

A. Pentru sistemele de pompare :

· inspectarea părţilor vizibile la pompe şi motoare, fără demontarea subansamblelor în părţi componente;

· verificarea cantităţii și calităţii uleiului și / sau vaselinei din lagăre, băi de ulei;

· verificarea funcţionării pompei la parametrii hidraulici (presiune, debit, temperatura lagăre, nivel vibraţii / zgomot);

· verificarea existenței pierderilor de lichid pe la suprafaţa de etanşare;

· verificarea tensiunii de alimentare;

· verificarea stării de funcţionare a panoului de control și automatizare și a cablurilor de legătură motor - panou de control și automatizare, inclusiv senzorii de nivel, presiune, debit, etc.;
· demontarea subansamblelor în părţi componente;

· curăţirea reperelor;

· verificări mecanice şi electrice;

· constatarea stării tehnice a reperelor componente ale ansamblului electropompă – panou de control și automatizare, precum și remedierea acolo unde este cazul;

· recomandări pentru înlocuiri de repere uzate;

· montare subansamble și proba în sarcină.

B. Pentru rezervoare şi recipienţi: 

· inspectarea vizuală a tuturor rezervoarelor și recipienţilor (exclusiv vasele de expansiune aferente centralei termice), în acest sens nu trebuie să prezinte scurgeri sau lăcrimări;

· verificarea funcţionării plutitoarelor din rezervoare;
· pentru vasele de expansiune tip hidrofor se va verifica, cu ajutorul unui manometru, după golirea apei, presiunea de încărcare (pregonflare) cu aer şi se va corecta (cu un compresor de aer);

· verificarea și reglarea presostatelor aferente sistemelor de expansiune;

· verificarea funcţionării flotoarelor pentru rezervoarele din polietilenă și rezervorul de incendiu;
· verificarea funcţionării clapeţilor de sens;

· înlăturarea altor defecţiuni ivite (la partea de automatizare: verificarea bunei funcţionări a automatizării sistemelor de pompare - cele 2 tablouri de automatizare: THM şi THI);
· repunerea în funcţiune a echipamentelor;

· proba de funcţionare;

· instruirea și informarea personalului beneficiarului pentru buna funcţionare a echipamentelor.

Suplimentar, se solicită curăţarea cu jet de apă sub presiune de la hidranţi a decantorului din parcajul auto, eliminarea depunerilor din başă de la staţia de hidrofoare, golirea şi curăţarea cu jet de apă a celor două rezervoare tampon din polietilenă, precum și a rezervorului de saramură aferent staţiei de dedurizare.
După finalizarea reviziei tehnice periodice se va întocmi un proces verbal de revizie și un proces verbal de constatare la echipamentele defecte, în care se va specifica dacă echipamentul se poate repara și în caz afirmativ se va specifica exact denumirea și cantitatea pieselor de schimb necesare înlocuirii. În acest caz, autoritatea contractantă își rezervă dreptul achiziționării reperelor piese de schimb de pe piața liberă, iar montajul va fi realizat de către prestatorul serviciilor de întreținere contractate. Montajul se va realiza în regim de lucru de urgență, iar garanția lucrării executate va fi de cel puțin 6 luni.
Revizia tehnică se va efectua în maxim o lună de la lansarea comenzii de către beneficiar.

Notă :

1. În cadrul reviziei vor fi achiziționate, și montate următoarele repere:

· Rezervor hidrofor tip vas de expansiune cu membrană model ELBI - Italia tip AF-CE 80, capacitate 80 l, presiune max. 10 bar 

· țeavă corodată Ø63 mm , 8 m se va înlocui cu țeavă PPR Ø63 mm

· se va verifica după montaj ca parametrii funcționali ai instalației să corespundă specificațiilor inițiale

2. Se vor furniza date de contact pentru 2 persoane, responsabile cu derularea contractului (nume și telefon).

3. Pentru fiecare intervenţie se va încheia un proces verbal de recepţie semnat de ambele părţi în care se va preciza lista operaţiilor executate. 

4. Alte date pentru întocmirea ofertei :

· valoarea ofertei şi implicit a contractului va fi în lei, exclusiv TVA.

ANEXA 1
Listă ansambluri şi piese de schimb sau echivalenţe:

	Nr. crt.
	Denumire echipament, marca si modelul
	Ansamblul din care face parte /

 Caracteristici tehnice

	SISTEME DE POMPARE

	1
	Pompe marca DAB 

tip JET 151 M
	- face parte din grupul de pompare ape menajere

	2
	Pompe verticale, multietajate marca LOWARA - Italia 

tip SV 1603F30T
	- face parte din modulul pompare hidranţi (antiincendiu)

	3
	Pompa pilot de adaos model WILO 

tip MHI 405
	- face parte din modulul pompare hidranţi (antiincendiu)

	4
	Pompa submersibilă cu plutitor pentru canalizare menajeră marca GRUNDFOS 

tip KP Basic 600 A
	- amplasată în bașa de la hidrofoare

	5
	Pompe submersibile cu plutitor, inclusiv tablou comandă 
	- intră în componenţa staţiei de pompare din parcajul auto

	6
	Alte echipamente: separator de grăsimi (decantor)
	- intră în componenţa staţiei de pompare din parcajul auto

	REZERVOARE ŞI RECIPIENŢI SUB PRESIUNE

	1
	Rezervor hidrofor tip vas de expansiune cu membrană marca VAREM - Italia tip PLUSVAREM 
	capacitate 20 l, 

pres. max. 10 bar

	2
	Rezervoare hidrofor tip vas de expansiune cu membrană marca ZILMET 
	capacitate 22 l, 

pres. max. 6 bar

	3
	Rezervor hidrofor tip vas de expansiune cu membrană model ELBI - Italia tip AF-CE 80
	capacitate 80 l, 

pres. max. 10 bar

	4
	Rezervor hidrofor tip vas de expansiune cu membrană marca VAREM - Italia tip MAXIVAREM
	capacitate 100 l, 

pres. max. 10 bar

	5
	Rezervor hidrofor tip vas de expansiune cu membrană marca VAREM - Italia tip INTERVAREM, 
	capacitate 24 l, 

pres. max. 10 bar

	6
	Rezervor tampon deschis apă rece din polietilenă, tip vertical
	capacitate 1500 l


PIESE DE SCHIMB

	Nr. crt.
	Denumire piesă de schimb

	1
	Ţeavă trasă OL 1/2”

	2
	Ţeavă trasă OL ¾ ”

	3
	Ţeavă trasă OL 1”

	4
	Ţeavă trasă OL 1 ¼”

	5
	Ţeavă trasă OL 1 ½”

	6
	Ţeavă trasă OL 2”

	7
	Ţeavă trasă OL 2½”

	8
	Ţeavă trasă OL 3”

	9
	Ţeavă trasă OL 4”

	10
	Ţeavă trasă OL 5”

	11
	Ţeavă trasă OL 6”

	12
	Ţeavă trasă OL 8”

	13
	Ţeavă trasă OL 10”

	14
	Cot OL tras 1/2”

	15
	Cot OL tras ¾ ”

	16
	Cot OL tras 1”

	17
	Cot OL tras 1 ¼”

	18
	Cot OL tras 1 ½”

	19
	Cot OL tras 2”

	20
	Cot OL tras 2½”

	21
	Cot OL tras 3”

	22
	Cot OL tras 4”

	23
	Cot OL tras 5”

	24
	Cot OL tras 6”

	25
	Cot OL tras 8”

	26
	Cot OL tras 10”

	27
	Robinet cu sferă ½” Pn 25

	28
	Robinet cu sferă ¾” Pn 25

	29
	Robinet cu sferă 1” Pn 25

	30
	Robinet cu sferă 1 ¼” Pn 25

	31
	Robinet cu sferă 1 ½” Pn 25

	32
	Robinet cu sferă 2” Pn 25

	33
	Robinet cu sferă 2 ½” Pn 25

	34
	Robinet cu sferă 3” Pn 25

	35
	Robinet cu sferă 4” Pn 25

	36
	Robinet cu sferă 5” Pn 25

	37
	Robinet cu sferă 6” Pn 25

	38
	Robinet cu sfera 8” Pn 25

	39
	Robinet cu sferă 10” Pn 25

	40
	Manometru 0-10 bar cu buletin de verificare

	41
	Console + Dibluri

	42
	Robinet cu sferă și manetă din PPR D 20 mm Pn 25 

	43
	Robinet cu sferă și manetă din PPR D 25 mm Pn 25

	44
	Robinet cu sferă și manetă din PPR D 32 mm Pn 25

	45
	Robinet cu sferă și manetă din PPR D 40 mm Pn 25

	46
	Robinet cu sferă și manetă din PPR D 50 mm Pn 25

	47
	Robinet cu sferă și manetă din PPR D 63 mm Pn 25

	48
	Ţeavă PPR D 20 mm

	49
	Ţeavă PPR D 25 mm

	50
	Ţeavă PPR D 32 mm

	51
	Ţeavă PPR D 40 mm

	52
	Ţeavă PPR D 50 mm

	53
	Ţeavă PPR D 63 mm

	54
	Cot PPR D 20 mm

	55
	Cot PPR D 25 mm

	56
	Cot PPR D 32 mm

	57
	Cot PPR D 40 mm

	58
	Cot PPR D 50 mm

	59
	Cot PPR D 63 mm

	60
	Mufă PPR D 20 mm

	61
	Mufă PPR D 25 mm

	62
	Mufă PPR D 32 mm

	63
	Mufă PPR D 40 mm

	64
	Mufă PPR D 50 mm

	65
	Mufă PPR D 63 mm

	66
	Teu PPR D 20 mm

	67
	Teu PPR D 25 mm

	68
	Teu PPR D 32 mm

	69
	Teu PPR D 40 mm

	70
	Teu PPR D 50 mm

	71
	Teu PPR D 63 mm

	72
	Teu redus PPR D 63x50x63 mm

	73
	Teu redus PPR D 63x40x63 mm

	74
	Teu redus PPR D 63x32x63 mm

	75
	Teu redus PPR D63x25x63 mm

	76
	Teu redus PPR D63x20x63 mm

	77
	Teu redus PPR D 50x40x50 mm

	78
	Teu redus PPR D 50x32x50 mm

	79
	Teu redus PPR D 50x25x50 mm

	80
	Teu redus PPR D 50x20x50 mm

	81
	Teu redus PPR D 40x32x40 mm

	82
	Teu redus PPR D 40x25x40 mm

	83
	Teu redus PPR D 40x20x40 mm

	84
	Teu redus PPR D 32x25x32 mm

	85
	Teu redus PPR D 32x20x32 mm

	86
	Reducție PPR D 63x50 mm

	87
	Reducție PPR D 63x40 mm

	88
	Reducție PPR D 63x32x63 mm

	89
	Reducție PPR D 63x25x63

	90
	Reducție PPR D 63x20x63 mm

	91
	Reducție PPR D 50x40x50 mm

	92
	Reducție PPR D 50x32x50 mm

	93
	Reducție PPR D 50x25x50 mm

	94
	Reducție PPR D 50x20x50 mm

	95
	Reducție PPR D 40x32x40 mm

	96
	Reducție PPR D 40x25x40 mm

	97
	Reducție PPR D40x20x40 mm

	98
	Reducție PPR D 32x25x32 mm

	99
	Reducție PPR D 32x20x32 mm

	100
	Reducție PPR D 25x20x25 mm

	101
	Flotor electric

	102
	Flotor mecanic


Notă : Acolo unde nu mai există pe piaţa liberă piesele mai sus amintite, se va face echivalarea tehnică cu ansamblul pieselor de schimb sau cu piesa de schimb în sine.

ANEXA 2
Lista operaţiilor executate la Revizia din data ………………………………… 2021
1. Operaţii pentru Pompa marca DAB tip JET 151 M nr. 1
	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	inspectarea părţilor vizibile la pompe şi motoare, fără demontarea subansamblelor în părţi componente
	
	
	

	2
	verificarea funcţionării pompei la parametrii hidraulici (presiune, debit, temperatura lagăre, nivel vibraţii / zgomot)
	
	
	

	3
	verificarea existenței pierderilor de lichid pe la suprafaţa de etanşare
	
	
	

	4
	verificarea tensiunii de alimentare
	
	
	

	5
	verificarea stării de funcţionare a panoului de control și automatizare și a cablurilor de legătură motor - panou de control și automatizare, inclusiv senzorii de nivel, presiune, debit, etc.
	
	
	

	6
	demontarea subansamblelor în părţi componente
	
	
	

	7
	curăţirea reperelor
	
	
	

	8
	verificări mecanice şi electrice
	
	
	

	9
	constatarea stării tehnice a reperelor componente ale ansamblului electropompă – panou de control și automatizare, precum și remedierea acolo unde este cazul
	
	
	

	10
	recomandări pentru înlocuiri de repere uzate
	
	
	

	11
	montare subansamble și proba în sarcină
	
	
	


2. Operaţii pentru Pompa marca DAB tip JET 151 M nr. 2
	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	inspectarea părţilor vizibile la pompe şi motoare, fără demontarea subansamblelor în părţi componente
	
	
	

	2
	verificarea funcţionării pompei la parametrii hidraulici (presiune, debit, temperatura lagăre, nivel vibraţii / zgomot)
	
	
	

	3
	verificarea existenței pierderilor de lichid pe la suprafaţa de etanşare
	
	
	

	4
	verificarea tensiunii de alimentare
	
	
	

	5
	verificarea stării de funcţionare a panoului de control și automatizare și a cablurilor de legătură motor - panou de control și automatizare, inclusiv senzorii de nivel, presiune, debit, etc.
	
	
	

	6
	demontarea subansamblelor în părţi componente
	
	
	

	7
	curăţirea reperelor
	
	
	

	8
	verificări mecanice şi electrice
	
	
	

	9
	constatarea stării tehnice a reperelor componente ale ansamblului electropompă – panou de control și automatizare, precum și remedierea acolo unde este cazul
	
	
	

	10
	recomandări pentru înlocuiri de repere uzate
	
	
	

	11
	montare subansamble și proba în sarcină
	
	
	


3. Operaţii pentru Pompa marca LOWARA tip SV 1603F03T nr. 1
	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	inspectarea părţilor vizibile la pompe şi motoare, fără demontarea subansamblelor în părţi componente
	
	
	

	2
	verificarea funcţionării pompei la parametrii hidraulici (presiune, debit, temperatura lagăre, nivel vibraţii / zgomot)
	
	
	

	3
	verificarea existenței pierderilor de lichid pe la suprafaţa de etanşare
	
	
	

	4
	verificarea tensiunii de alimentare
	
	
	

	5
	verificarea stării de funcţionare a panoului de control și automatizare și a cablurilor de legătură motor - panou de control și automatizare, inclusiv senzorii de nivel, presiune, debit, etc.
	
	
	

	6
	demontarea subansamblelor în părţi componente
	
	
	

	7
	curăţirea reperelor
	
	
	

	8
	verificări mecanice şi electrice
	
	
	

	9
	constatarea stării tehnice a reperelor componente ale ansamblului electropompă – panou de control și automatizare, precum și remedierea acolo unde este cazul
	
	
	

	10
	recomandări pentru înlocuiri de repere uzate
	
	
	

	11
	montare subansamble și proba în sarcină
	
	
	


4. Operaţii pentru Pompa marca LOWARA tip SV 1603F03T nr. 2
	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	inspectarea părţilor vizibile la pompe şi motoare, fără demontarea subansamblelor în părţi componente
	
	
	

	2
	verificarea funcţionării pompei la parametrii hidraulici (presiune, debit, temperatura lagăre, nivel vibraţii / zgomot)
	
	
	

	3
	verificarea existenței pierderilor de lichid pe la suprafaţa de etanşare
	
	
	

	4
	verificarea tensiunii de alimentare
	
	
	

	5
	verificarea stării de funcţionare a panoului de control și automatizare și a cablurilor de legătură motor - panou de control și automatizare, inclusiv senzorii de nivel, presiune, debit, etc.
	
	
	

	6
	demontarea subansamblelor în părţi componente
	
	
	

	7
	curăţirea reperelor
	
	
	

	8
	verificări mecanice şi electrice
	
	
	

	9
	constatarea stării tehnice a reperelor componente ale ansamblului electropompă – panou de control și automatizare, precum și remedierea acolo unde este cazul
	
	
	

	10
	recomandări pentru înlocuiri de repere uzate
	
	
	

	11
	montare subansamble și proba în sarcină
	
	
	


5. Operaţii pentru Pompa marca WILO tip MHI 405
	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	inspectarea părţilor vizibile la pompe şi motoare, fără demontarea subansamblelor în părţi componente
	
	
	

	2
	verificarea funcţionării pompei la parametrii hidraulici (presiune, debit, temperatura lagăre, nivel vibraţii / zgomot)
	
	
	

	3
	verificarea existenței pierderilor de lichid pe la suprafaţa de etanşare
	
	
	

	4
	verificarea tensiunii de alimentare
	
	
	

	5
	verificarea stării de funcţionare a panoului de control și automatizare și a cablurilor de legătură motor - panou de control și automatizare, inclusiv senzorii de nivel, presiune, debit, etc.
	
	
	

	6
	demontarea subansamblelor în părţi componente
	
	
	

	7
	curăţirea reperelor
	
	
	

	8
	verificări mecanice şi electrice
	
	
	

	9
	constatarea stării tehnice a reperelor componente ale ansamblului electropompă – panou de control și automatizare, precum și remedierea acolo unde este cazul
	
	
	

	10
	recomandări pentru înlocuiri de repere uzate
	
	
	

	11
	montare subansamble și proba în sarcină
	
	
	


6. Operaţii pentru Pompa submersibilă cu plutitor marca GRUNDFOS tip KP BASIC 600A
	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	inspectarea părţilor vizibile la pompe şi motoare, fără demontarea subansamblelor în părţi componente
	
	
	

	2
	verificarea funcţionării pompei la parametrii hidraulici (presiune, debit, temperatura lagăre, nivel vibraţii / zgomot)
	
	
	

	3
	verificarea existenței pierderilor de lichid pe la suprafaţa de etanşare
	
	
	

	4
	verificarea tensiunii de alimentare
	
	
	

	5
	demontarea subansamblelor în părţi componente
	
	
	

	6
	curăţirea reperelor
	
	
	

	7
	verificări mecanice şi electrice
	
	
	

	8
	recomandări pentru înlocuiri de repere uzate
	
	
	

	9
	montare subansamble și proba în sarcină
	
	
	


7. Operaţii pentru Pompa submersibilă cu plutitor cu tablou comandă parcaj auto nr. 1 (stânga)
	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	inspectarea părţilor vizibile la pompe şi motoare, fără demontarea subansamblelor în părţi componente
	
	
	

	2
	verificarea funcţionării pompei la parametrii hidraulici (presiune, debit, temperatura lagăre, nivel vibraţii / zgomot)
	
	
	

	3
	verificarea existenței pierderilor de lichid pe la suprafaţa de etanşare
	
	
	

	4
	verificarea tensiunii de alimentare
	
	
	

	5
	verificarea stării de funcţionare a panoului de control și automatizare și a cablurilor de legătură motor - panou de control și automatizare, inclusiv senzorii de nivel, presiune, debit, etc.
	
	
	

	6
	demontarea subansamblelor în părţi componente
	
	
	

	7
	curăţirea reperelor
	
	
	

	8
	verificări mecanice şi electrice
	
	
	

	9
	constatarea stării tehnice a reperelor componente ale ansamblului electropompă – panou de control și automatizare, precum și remedierea acolo unde este cazul
	
	
	

	10
	recomandări pentru înlocuiri de repere uzate
	
	
	

	11
	montare subansamble și proba în sarcină
	
	
	


8. Operaţii pentru Pompa submersibilă cu plutitor cu tablou comandă parcaj auto nr. 2 (dreapta)
	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	inspectarea părţilor vizibile la pompe şi motoare, fără demontarea subansamblelor în părţi componente
	
	
	

	2
	verificarea funcţionării pompei la parametrii hidraulici (presiune, debit, temperatura lagăre, nivel vibraţii / zgomot)
	
	
	

	3
	verificarea existenței pierderilor de lichid pe la suprafaţa de etanşare
	
	
	

	4
	verificarea tensiunii de alimentare
	
	
	

	5
	verificarea stării de funcţionare a panoului de control și automatizare și a cablurilor de legătură motor - panou de control și automatizare, inclusiv senzorii de nivel, presiune, debit, etc.
	
	
	

	6
	demontarea subansamblelor în părţi componente
	
	
	

	7
	curăţirea reperelor
	
	
	

	8
	verificări mecanice şi electrice
	
	
	

	9
	constatarea stării tehnice a reperelor componente ale ansamblului electropompă – panou de control și automatizare, precum și remedierea acolo unde este cazul
	
	
	

	10
	recomandări pentru înlocuiri de repere uzate
	
	
	

	11
	montare subansamble și proba în sarcină
	
	
	


9. Operaţii pentru Rezervor hidrofor vas de expansiune cu membrană marca VAREM tip PLUSVAREM (capacitate 20l, presiune maximă 10bar) 

	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	inspectarea vizuală a tuturor rezervoarelor și recipienţilor, în acest sens nu trebuie să prezinte scurgeri sau lăcrimări
	
	
	


	2
	pentru vasele de expansiune tip hidrofor se va verifica, cu ajutorul unui manometru, după golirea apei, presiunea de încărcare (pregonflare) cu aer şi se va corecta (cu un compresor de aer)
	
	
	

	3
	verificarea și reglarea presostatelor aferente sistemelor de expansiune
	
	
	

	4
	verificarea funcţionării clapeţilor de sens
	
	
	

	5
	recomandări pentru înlocuiri de repere uzate
	
	
	

	6
	repunerea în funcţiune a echipamentelor
	
	
	

	7
	proba de funcţionare
	
	
	


10. Operaţii pentru Rezervor hidrofor vas de expansiune cu membrană marca ZILMET (capacitate 22l, presiune maximă 6bar) 

	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	inspectarea vizuală a tuturor rezervoarelor și recipienţilor, în acest sens nu trebuie să prezinte scurgeri sau lăcrimări
	
	
	

	2
	pentru vasele de expansiune tip hidrofor se va verifica, cu ajutorul unui manometru, după golirea apei, presiunea de încărcare (pregonflare) cu aer şi se va corecta (cu un compresor de aer)
	
	
	

	3
	verificarea și reglarea presostatelor aferente sistemelor de expansiune
	
	
	

	4
	verificarea funcţionării clapeţilor de sens
	
	
	

	5
	recomandări pentru înlocuiri de repere uzate
	
	
	

	6
	repunerea în funcţiune a echipamentelor
	
	
	

	7
	proba de funcţionare
	
	
	


11. Operaţii pentru Rezervor hidrofor tip vas de expansiune cu membrană marca ELBI - Italia tip AF-CE 80 (capacitate 80l, presiune maximă 10bar) 

	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	inspectarea vizuală a tuturor rezervoarelor și recipienţilor, în acest sens nu trebuie să prezinte scurgeri sau lăcrimări
	
	
	

	2
	pentru vasele de expansiune tip hidrofor se va verifica, cu ajutorul unui manometru, după golirea apei, presiunea de încărcare (pregonflare) cu aer şi se va corecta (cu un compresor de aer)
	
	
	

	3
	verificarea și reglarea presostatelor aferente sistemelor de expansiune
	
	
	

	4
	verificarea funcţionării clapeţilor de sens
	
	
	

	5
	recomandări pentru înlocuiri de repere uzate
	
	
	

	6
	repunerea în funcţiune a echipamentelor
	
	
	

	7
	proba de funcţionare
	
	
	


12. Operaţii pentru Rezervor hidrofor tip vas de expansiune cu membrană marca VAREM - Italia tip MAXIVAREM (capacitate 100 l, presiune max. 10 bar) 
	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	inspectarea vizuală a tuturor rezervoarelor și recipienţilor, în acest sens nu trebuie să prezinte scurgeri sau lăcrimări
	
	
	

	2
	pentru vasele de expansiune tip hidrofor se va verifica, cu ajutorul unui manometru, după golirea apei, presiunea de încărcare (pregonflare) cu aer şi se va corecta (cu un compresor de aer)
	
	
	

	3
	verificarea și reglarea presostatelor aferente sistemelor de expansiune
	
	
	

	4
	verificarea funcţionării clapeţilor de sens
	
	
	

	5
	recomandări pentru înlocuiri de repere uzate
	
	
	

	6
	repunerea în funcţiune a echipamentelor
	
	
	

	7
	proba de funcţionare
	
	
	


13. Operaţii pentru Rezervor hidrofor tip vas de expansiune cu membrană marca VAREM - Italia tip INTERVAREM (capacitate 24l, presiune maximă 10bar) 
	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	inspectarea vizuală a tuturor rezervoarelor și recipienţilor, în acest sens nu trebuie să prezinte scurgeri sau lăcrimări
	
	
	

	2
	pentru vasele de expansiune tip hidrofor se va verifica, cu ajutorul unui manometru, după golirea apei, presiunea de încărcare (pregonflare) cu aer şi se va corecta (cu un compresor de aer)
	
	
	

	3
	verificarea și reglarea presostatelor aferente sistemelor de expansiune
	
	
	

	4
	verificarea funcţionării clapeţilor de sens
	
	
	

	5
	recomandări pentru înlocuiri de repere uzate
	
	
	

	6
	repunerea în funcţiune a echipamentelor
	
	
	

	7
	proba de funcţionare
	
	
	


Suplimentar se mai solicită: 
	Nr. crt.
	Operaţia efectuată
	Funcţionează corespunzător (se bifează una din ele)
	Recomandări dacă este cazul

	
	
	DA
	NU
	

	1
	înlăturarea defecţiunilor ivite (la partea de automatizare: verificarea bunei funcţionări a automatizării sistemelor de pompare - tabloul de automatizare: THM 
	
	
	

	2
	înlăturarea defecţiunilor ivite (la partea de automatizare: verificarea bunei funcţionări a automatizării sistemelor de pompare - tabloul de automatizare: THI
	
	
	

	3
	curăţarea cu jet de apă sub presiune de la hidranţi a decantorului din parcajul auto
	
	
	

	4
	eliminarea depunerilor din başă de la staţia de hidrofoare
	
	
	

	Rezervor tampon deschis apă rece din polietilenă tip vertical (capacitate 1500l) nr. 1

	5
	golirea
	
	
	

	6
	curăţarea cu jet de apă a rezervorului
	
	
	

	Rezervor tampon deschis apă rece din polietilenă tip vertical (capacitate 1500l) nr. 2

	7
	golirea
	
	
	

	8
	curăţarea cu jet de apă a rezervorului
	
	
	

	Rezervor de saramură aferent staţiei de dedurizare

	9
	golirea
	
	
	

	10
	curăţarea cu jet de apă a rezervorului
	
	
	

	11
	instruirea și informarea personalului beneficiarului pentru buna funcţionare a echipamentelor
	
	
	


III.  FORMULARE

             Secţiunea III conţine formulare destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită Comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

             Fiecare ofertant care participă, în mod individual, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoane autorizate.

Formularul 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice

Formularul 2 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice

Formularul 3 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice
Formularul 5 - Declaraţie pe propria răspundere privind lista principalelor contracte similare executate de operatorul economic în ultimii 3 ani

Formularul 5.1 – Fişa de experiență similară
Formularul 6 - Formularul de ofertă 
Formularul 7 - Scrisoare de înaintare

Formularul 8 - Împuternicire pentru semnatarul ofertei
FORMULARUL 1

OPERATOR ECONOMIC                                                                               

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Subscrisa, ..........................................................., în calitate de ofertant/candidat/concurent la

[se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică]

procedura de ...........................................................................................……….....................… 

                  



[se menţionează procedura]  

pentru achiziţia de .................................................................................…………………………,

           [se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV]                                                                 
organizată de ….......................................................... la data de ...……………….................…..,

       
 [se inserează numele autorităţii contractante]

    [se inserează data]  
declar pe proprie răspundere că nu am comis nici una dintre urmatoarele infractiuni:

    a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

    (2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de
………................................…...

                                                   (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării 





Ofertant,

..................................................                                            
............................................................                                           

                                                                                            
(semnătura autorizată)

Subsemnatul(a) …………………………. (nume, prenume), reprezentant împuternicit al ……………………………………….. (denumire operator economic), declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

FORMULARUL 2

OPERATOR ECONOMIC                                                                               

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice

Subscrisa, ..........................................................., în calitate de ofertant/candidat/concurent la

[se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică]

procedura de ...........................................................................................……….....................… 

                  



[se menţionează procedura]  

pentru achiziţia de .................................................................................…………………………,

           [se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV]                                                                 
organizată de ….......................................................... la data de ...……………….................…..,

       
 [se inserează numele autorităţii contractante]

    [se inserează data]  
declar pe proprie răspundere că:
Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat.

Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.

Data completării 





Ofertant,

..................................................                                            
............................................................                                           

                                                                                            
(semnătura autorizată)

Subsemnatul(a) …………………………. (nume, prenume), reprezentant împuternicit al ……………………………………….. (denumire operator economic), declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

FORMULARUL 3

OPERATOR ECONOMIC                                                                               

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice

Subscrisa, ..........................................................., în calitate de ofertant/candidat/concurent la

[se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică]

procedura de ...........................................................................................……….....................… 

                  



[se menţionează procedura]  

pentru achiziţia de .................................................................................…………………………,

           [se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV]                                                                 
organizată de ….......................................................... la data de ...……………….................…..,

       
 [se inserează numele autorităţii contractante]

    [se inserează data]  
declar pe proprie răspundere că:
Nu ma aflu in nici una dintre situatiile mentionate:

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;

    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;

    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;

    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;

    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;

    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Data completării 





Ofertant,

..................................................                                            
............................................................                                           

                                                                                            
(semnătura autorizată)

Subsemnatul(a) …………………………. (nume, prenume), reprezentant împuternicit al ……………………………………….. (denumire operator economic), declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

FORMULARUL 5
OPERATOR ECONOMIC                                                                               

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE 

privind lista principalelor contracte similare executate 

în ultimii 3 ani

Subscrisa, ..........................................................., în calitate de ofertant/candidat/concurent la

[se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică]

procedura de ...........................................................................................……….....................… 

                  



[se menţionează procedura]  

pentru achiziţia de .................................................................................…………………………,

           [se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV]                                                                 
organizată de ….......................................................... la data de ...……………….................…..,

       
 [se inserează numele autorităţii contractante]

    [se inserează data]  
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
	Nr. crt.
	Obiect contract
	CPV
	Denumirea/

numele beneficiarului/ clientului

Adresa
	Calitatea
	Perioada de derulare a contractului

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	


Data completării 





Ofertant,

..................................................                                            
............................................................                                           

                                                                                            
(semnătura autorizată)

Subsemnatul(a) …………………………. (nume, prenume), reprezentant împuternicit al ……………………………………….. (denumire operator economic), declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........................................................, 
             (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în  legătură cu activitatea noastră. 
FORMULARUL 5.1
OPERATOR ECONOMIC                                                                               

  _____________________

     (denumirea/numele)

                                           EXPERIENȚA SIMILARĂ*)

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.

Numărul si data contractului: ____________________________________.

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.

Tara: ____________________.

3. Calitatea in care a participat la îndeplinirea contractului:

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

 |_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)  

 |_| contractant asociat

 |_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in moneda in care
 s-a încheiat contractul

a) iniţială (la data semnării contractului):
 _________            
___________


b) finală (la data finalizării contractului):
_________            
___________

5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de soluţionare: ___________________________.

6. Gama de produse/servicii/lucrări furnizate/prestate/executate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi susţine experienţa similara:

_______________________________.

Data completării 






..................................................                                            
                                       

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură), 

în calitate de ............................................, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele .......................................................................... 
 *) Se completează fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

FORMULARUL 6
OPERATOR ECONOMIC                                                                               

  _____________________

     (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Catre: Sectorul 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor, nr. 11-13
1. După examinarea Documentației de atribuire, Subscrisa .................................................. [se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică], ne angajăm ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionata, să prestăm __________________________________, pentru suma TOTALA de ..................................... lei, conform Centralizator - Anexa la Formularul de oferta, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată, în valoare de ...........…... lei.

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita câştigatoare, sa începem prestarea serviciilor de la data semnarii contractului de către ambele părţi şi sa terminam serviciile în termenul prevazut in contractul de prestari servicii.                

3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 de zile                                                 şi va ramâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pâna la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita câştigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizam ca:

⃞ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativa";

⃞  nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza opţiunea corespunzatoare)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câştigatoare, sa constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
7. Întelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice alta oferta pe care o puteţi primi.

Data completării 






..................................................                                            
                                       

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură), 

în calitate de ............................................, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele .......................................................................... 
FORMULARUL 7
OPERATOR ECONOMIC                       



Înregistrat la sediul autorității                                                        

  _____________________ 





nr. _________ / __________
     (denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE
Către _______________________________________________

(denumirea autorității contractante si adresa completa)

Urmare invitației dumneavoastră privind aplicarea pentru achiziția având ca obiect atribuirea contractului _________________________________, noi ____________________________

                 (denumirea contractului de achiziție publica)        (denumirea/numele ofertantului)
va transmitem alăturat următoarele documente:

1. __________
2.  _________

3. __________

4. __________

….

 Avem speranța ca oferta noastră este corespunzătoare si va satisface cerințele.

Cu stima,

Data completării 





Ofertant,

..................................................                                            
............................................................                                           

                                                                                            
(semnătura autorizată)

FORMULARUL 8
OPERATOR ECONOMIC                                                                               

  _____________________

     (denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI


Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în …………………………….. (adresa operatorului economic), înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. ….., CUI ………, atribut fiscal ……....., reprezentată legal prin ……………………… (nume, prenume reprezentant legal), în calitate de ………………………………., împuternicim prin prezenta pe Dl./Dna. …………….……….…… (nume, prenume), domiciliat(a) în ……………………………………………, identificat(a) cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP …………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având funcţia de ………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de achiziție organizată de ................... (se inserează numele autorităţii contractante), în scopul atribuirii contractului …......................... (se va completa cu denumirea obiectivului).



În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta achiziție;

2. Să participe în numele subscrisei la achiziție şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procesului de achiziție;

3. Să răspundă solicitărilor de clarificări formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procesului de achiziție;

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procesul de achiziție; etc.

Nota: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 



Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procesul de achiziție.



Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Data completării 





Ofertant,

..................................................                                            
............................................................                                           

                                                                                            
(semnătura autorizată)
IV.  CONTRACT DE SERVICII
Nr.                     /                      2021
1. PREAMBUL
Având ca temei legal: Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de achiziţie publică de servicii, denumit în continuare “Contractul”, între 

SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti, Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, Telefon/Fax: 021.209.60.00, 021.252.44.46, Cod Fiscal 4204038, nr. cont: RO09TREZ24A510103200130X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin dl. RADU-NICOLAE MIHAIU, PRIMARUL SECTORULUI 2 BUCURESTI, în calitate de Autoritate Contractantă, denumită în continuare Autoritate, pe de o parte, 
și
SC ………………………………….. SRL, cu sediul în ………………………, telefon/fax: ………………………, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul ………………………, cod fiscal ………………………, cont  ………………………, deschis la ………………………, reprezentată prin ………………………, funcția Administrator, în calitate de Prestator, denumită în continuare Contractant, pe de altă parte.

2. DEFINIŢII
2.1- În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b. autoritate şi contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil contractantului de către autoritate, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

d. reprezentantii autorităţii - persoane juridice sau fizice desemnate de autoritate pentru asigurarea verificării execuţiei corecte a contractului sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri;

e. reprezentantul contractantului - persoana desemnata de contractant să primească instrucţiuni în numele acestuia, aprobate de autoritate; 

f. produse - echipamente, maşinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

g. servicii – activităţile a căror prestare fac obiectul contractului;

h.  forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinire contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

i. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. INTERPRETARE

3.1- In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2- Termenul "zi"sau "zile", sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI

4.1- Contractantul se obligă să presteze servicii de întreţinere şi reparaţii la echipamentele aferente gospodăriei de apă, pe bază de 1 revizie tehnică generală şi un număr nelimitat de intervenţii, inclusiv accidentale, în cazul defectării unuia din echipamentele care fac obiectul contractului, în regim de urgenţă, în conformitate cu specificaţiile caietului de sarcini şi a ofertei tehnice, anexe la prezentul contract (defecţiuni pompe, refacere perne de aer la vasele de expansiune tip hidrofor, etc. ).
4.2- Echipamentele care fac obiectul contractului sunt :

· sistemele de pompare din cadrul staţiei de hidrofoare (staţie de hidrofor menajer şi staţie de hidrofor incendiu), inclusiv rezervoarele și recipienţii sub presiune (vasele de expansiune tip hidrofor)

· tablourile de forţă şi automatizare aferente sistemelor de pompare;

· decantor cu staţie ape uzate subsol compusă din două pompe submersibile cu plutitor, inclusiv tablou comandă şi separator de grăsimi (amplasare: parcajul auto de la subsol).

Notă: Fac obiectul contractului și echipamentele care sunt funcţionabile dar de rezervă, precum și cele demontate și defecte.
Echipamentele din componenţa modulului de expansiune și adaos apă menajeră:

· Grup de pompare apă menajeră compus din două pompe model DAB tip JET 151 M, un 

rezervor hidrofor tip vas de expansiune cu membrană marca VAREM - Italia tip PLUSVAREM, capacitate 20 l, pres. max. 10 bar şi un rezervor hidrofor tip vas de expansiune cu membrană marca ZILMET, capacitate 22 l, pres. max. 6 bar 




– 1 ansamblu.

· Rezervor hidrofor tip vas de expansiune cu membrană marca VAREM - Italia tip 

MAXIVAREM, capacitate 100 l, pres. max. 10 bar




– 1 buc.

· Rezervor hidrofor tip vas de expansiune cu membrană model ELBI - Italia tip AF-CE 80, capacitate 80 l, pres. max. 10 bar 






– 1 buc.

· Rezervor tampon deschis apă rece din polietilenă, tip vertical, capacitate 1500 l 
- 2 buc.

· Tablou de comanda aferent grupului de pompare: THM



- 1 buc.
Echipamente din componenta modulului de expansiune şi adaos antiincendiu:

· Grup pompare hidranţi compus din două pompe verticale, multietajate marca LOWARA - Italia 

tip SV 1603F30T şi pompa pilot model WILO tip MHI 405


-1 ansamblu.

· Rezervor hidrofor tip vas de expansiune cu membrană marca VAREM - Italia tip INTERVAREM, capacitate 24 l, pres. max. 10 bar




- 1 buc.

· Rezervor incendiu, metalic, paralelipipedic, V = 4 mc



- 1 buc.

· Tablou de comanda aferent grupului de pompare: THI



- 1 buc.

Locația echipamentelor mai sus menționate: Sediul Administrativ al Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor, nr. 11-13.
4.3- Autoritatea se obligă să achiziţioneze aceste servicii, respectiv sa cumpere şi sa plăteasca preţul convenit în prezentul contract. 

5. PREŢUL CONTRACTULUI

5.1- Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, platibil Contractantului de către Autoritate, este de ………………. lei cu TVA, respectiv …………….. lei, la care se adaugă TVA (cotă 19%) în cuantum de ………….. lei, şi se calculează după cum urmează:
· costul pentru revizia tehnică şi anume ……………. lei cu TVA, respectiv ………..  lei, la care se adaugă TVA (cotă 19%) în cuantum de …………….. lei ;
· costul pentru piesele de schimb care urmează a fi achiziţionate în baza unor comenzi ferme, în limita sumei de …………….. lei cu TVA, respectiv ………. lei, la care se adaugă TVA (cotă 19%) în cuantum de …………. lei.
5.2- La valoarea reviziei tehnice se adaugă costul pieselor de schimb, utilizate în situaţia efectuării de reparaţii pe bază de comandă ferma în urma procesului de constatare a defecţiunii şi a referatului întocmit de compartimentul de specialitate, tarifele practicate pentru piesele de schimb fiind precizate în cadrul propunerii financiare.
5.3- În eventualitatea în care vor fi necesare piese care necesită înlocuire sau reparaţii, al căror cost depăşeşte suma de …………. lei fără TVA, acestea vor face obiectul unei achiziții ulterioare.
5.4- Plata taxei pe valoarea adăugată se va face la cota TVA prevăzută de legislaţia în vigoare la data emiterii facturii.

5.5- Preţul total al contractului este ferm, în lei şi nu se modifică pe toată perioada de derulare a contractului.

6. DURATA CONTRACTULUI
6.1- Prezentul contract întră în vigoare la data semnării de către ambele părți contractante și este valabil până la data de 31.12.2021.

6.2- Contractantul se obligă să presteze serviciile de întreţinere şi reparaţii echipamente aferente gospodăriei de apă, pe bază de o revizie tehnică generală.

6.3- Revizia tehnică generală se va efectua în cursul lunii ………… 2021, în decurs de …… zile consecutive.

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI 

7.1- Executarea contractului va începe odată cu data semnării acestuia de către ambele părţi.
7.2- Prestarea serviciilor va începe la data prevăzută în ordinul/instrucţiunea de începere, care va fi emis/ă de către achizitor. 
8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

8.1- Contractul cuprinde prezentele condiţii contractuale, precum şi următoarele documente, care fac parte integrantă din contract:

· Caietul de sarcini;
· Oferta tehnică şi financiară, cu respectarea specificațiilor privind achiziția serviciilor de întreţinere şi reparaţii ale echipamentelor aferente gospodăriei de apă;
· Dovada depunerii garanţiei de bună execuţie, conform art. 9 din prezentul contract.    

9. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI

9.1- 
(1) Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA, respectiv suma de ………… lei, pe toată perioada derulării acestuia, până la intrarea în efectivitate a contractului.

(2) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie conform prevederilor art. 40 din H.G. nr. 395/2016, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea acestuia de către ambele părţi.
9.2- Autoritatea are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, autoritatea are obligaţia de a notifica acest lucru contractantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.   

9.3- Autoritatea se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.

10. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE AUTORITĂŢII 

10.1- Autoritatea se obligă să recepţioneze serviciile, în conformitate cu obligaţiile asumate în prezentul contract.

10.2- Autoritatea se obligă să plătească preţul serviciilor către contractant, în termenul de 30 zile calendaristice de la primirea şi înregistrarea facturii la registratura autorităţii contractante.  

10.3- Factura se va emite după efectuarea recepției, întocmirea și semnarea procesului verbal de recepţie calitativă şi cantitativă.

10.4- Procesul verbal de recepţie se va semna de către reprezentanţii autorităţii, desemnaţi din cadrul compartimentului de specialitate şi anume Direcţia Sisteme Informatice şi Administrare Echipamente.

10.5- Autoritatea va notifica contractantul, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la recepţionare, cu privire la decizia sa asupra rapoartelor şi/sau documentelor elaborate şi înaintate de către contractant, cu indicarea motivelor care stau la baza respingerii acestora sau solicitării de amendamente şi/sau completări. În cazul în care autoritatea nu răspunde în termen de 5 zile de la primirea documentelor/ rapoartelor respective, contractantul are dreptul de a solicita în scris aprobarea acestora.
Dacă autoritatea nu răspunde în termen de 10 zile de la primirea acestei solicitări, acestea vor fi considerate ca acceptate/ aprobate ce către autoritate odată cu data expirării termenului de 10 zile.

11. OBLIGAŢIILE CONTRACTANTULUI
11.1- Contractantul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performantele solicitate prin specificaţiile tehnice şi/sau prezentate în propunerea tehnică, anexe la contract. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului intervin circumstanţe, care nu se datorează contractantului, care îl pun pe acesta în imposibilitatea de a respecta termenele de prestare, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea, în timp util. În afara cazului în care autoritatea acceptă, în scris, şi expres, revizuirea acestora pe baza justificărilor furnizate de contractant, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul autorităţii de a pretinde contractantului majorări de întârziere.

11.2- Contractantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la o dată convenită prin acordul părţilor. 
11.3- Contractantul se obligă să despăgubească autoritatea contractantă împotriva oricăror:
· reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziționate;
· daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de contractant.
11.4- Contractantul are obligaţia de a asigura funcţionalitatea echipamentelor în conformitate cu cerinţele solicitate prin caietul de sarcini.

11.5- Contractantul va asigura suport tehnic, 24h din 24h în cazul problemelor tehnice şi intervenţia trebuie să se facă în cel mai scurt timp posibil.

11.6-  Contractantul va desemna o persoană care va asigura gestionarea contractului pe toată perioada derulării acestuia.

11.7- Contractantul se obligă să asigure resursele umane, materiale, echipamente şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute prin contract şi anexele acestuia, pentru o executare cu profesionalism a contractului. Contractantul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
12. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR 

12.1- În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contractul de prestari servicii, atunci autoritatea are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din valoarea serviciilor neefectuate.

12.2- În cazul în care autoritatea nu onorează factura în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci aceasta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere.

12.3- Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de prestari servicii de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul parţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

12.4- Autoritatea îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată contractantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă se află în procedură de faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru contractant. În acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

12.5- Autoritatea îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la dată încheierii contractului, şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului său.
13. RECEPŢIE, SERVICII

13.1- Autoritatea contractantă va consemna conformitatea serviciilor prestate prin întocmirea Procesului verbal de recepţie calitativă şi cantitativă.
13.2- Autoritatea contractantă are dreptul de a verifica prestarea serviciilor pentru conformitatea lor cu specificațiile din caietul de sarcini, într-un termen de maxim 15 zile.
13.3- Autoritatea contractantă are dreptul de a formula obiecțiuni la Procesele verbale de recepție prezentate de contractant, conform art. 10.5. din prezentul contract.
14. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

14.1- Pentru serviicile prestate, plăţile datorate de Autoritate, Contractantului, sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

14.2- Preţurile declarate în propunerea financiară nu se actualizează.
15. AMENDAMENTE 

15.1- Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, în condițiile precizate de art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

16. SUBCONTRACTANŢI

16.1- Nu se admit subcontractanţi.

17. CESIUNEA 

17.1- În condiţiile prezentului contract, contractantul nu are dreptul de a transfera total sau parţial obligaţiile sale.

17.2- Contractantul poate cesiona dreptul de încasat aferent prestării serviciilor, către alţi operatori economici sau alte instituţii de credit, numai cu acordul prealabil al autorităţii, exprimat în scris, sumele reprezentând contravaloarea serviciilor livrate, în condiţiile prevăzute de lege. 

17.3- Suma care face obiectul cesionării se achită de către autoritate în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă contractantul nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, autoritatea având obligaţia de a verifica şi de a înştiinţa părţile cu privire la cuantumul acestor obligaţii, urmând a vira în contul concesionarului, numai diferenţa dintre suma cesionată şi suma reprezentând obligaţii către bugetele mai sus indicate.

18. FORŢA MAJORĂ

18.1- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

18.2- Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.

18.3- Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.

18.4- Partea contractanta care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice masuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

18.5- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 5 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

19.1- Autoritatea şi contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

19.2- Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, autoritatea şi contractantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca dispută să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România. 

20. ÎNCEPERE, MODIFICARE, ÎNTÂRZIERE ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI

20.1- Contractantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data semnării contractului de catre ambele parti, cu respectarea punctului 7.1. din prezentul contract.
20.2- Modificarea prezentului contract se poate face în condiţiile legii, numai cu acordul scris al ambelor părţi sub forma unui act adiţional.

20.3- Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale de către una din părţi, dau celeilalte părţi dreptul de a rezilia contractul şi de a pretinde plata de daune-interese.

20.4- În situaţia în care contractantul nu îndeplineşte întocmai şi la termen oricare dintre obligaţiile asumate prin contract, nu remediază încălcarea în termen de 15 zile calendaristice, autoritatea are dreptul de a rezilia unilateral contractul. Rezilierea prevăzută de acest articol intervine de la data prevăzută în notificarea de reziliere emisă de către autoritatea contractantă.

20.5- Autoritatea contractantă îşi rezerva dreptul de a denunţa unilateral contractul cu notificarea prealabila a contractantului, în cel mult 15 zile de la apariţia unor circumstante care nu au fost cunoscute autoritaţii la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa masură încât îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract ar fi contrară interesului public. 

20.6- Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi. 

20.7- Contractul poate înceta şi în următoarele cazuri:

· ajungerea la termen;
· părţile convin de comun acord încetarea contractului.

21. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

21.1- Limba care guvernează contractul este limba română.

22. COMUNICĂRI

22.1-
(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

22.2- Comunicările între părţi  se pot face şi  prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

23. PREVEDERI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

23.1- În scopul executării Contractului, fiecare parte trebuie să prelucreze date cu caracter personal privind angajații si/sau reprezentanții celeilalte părți;

23.2- Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului;

23.3- Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea. 

23.4- Fiecare parte va divulga celeilalte părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali.

23.5- Pentru evitarea oricărui dubiu, părțile iau cunoștință și convin ca fiecare parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu acest contract. Mai precis, părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, și niciuna dintre părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă parte a legislației aplicabile.

23.6- În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă parte în legătură cu acest contract, părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.

24. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

24.1- Contractul de prestări servicii va fi interpretat conform legilor din România.
Prin voinţa părţilor, s-a înţeles să se încheie azi ..........................................., prezentul contract de prestări servicii în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,                                                               CONTRACTANT,      
                 Sectorul 2 al                                                                                  SC ………………........ SRL
        Municipiului București 
                 PRIMAR,
             






Administrator,                                                                             

  RADU-NICOLAE MIHAIU




       ……………………..
                                  

Direcţia Economică 

  Director Executiv,

       Florentina-Teodora Pîrvan  

    Direcția Sisteme Informatice și 
        Administrare Echipamente             
 
   Director Executiv,

                 Valentin Ifrim

        Serviciul Achiziții Publice

        Șef Serviciu,


  Georgeta Vizireanu
                   Avizat C.F.P.
               Avizat Legalitate                                                            

              Șef Serviciu Juridic,                                                     

           Șerban Mugur Rizescu
     Direcţia Achiziții și Contracte Publice












