
Caiet de sarcini

pentru iniţierea achiziţiei prestări servicii de supraveghere şi verificare tehnică anuală a instalațiilor tehnologice (operator RSVTI)
I. Cerințe minime:
Firmele ofertante vor prezenta obligatoriu (aceasta fiind condiţie eliminatorie) :

- autorizaţia eliberată de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), pentru operator RSVTI (activităţi de supraveghere tehnică a instalaţiilor/echipamentelor deţinătorului/utilizatorului în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice) (în termen de valabilitate la data depunerii ofertei) – în copie, conform cu originalul; în cazul expirării acesteia pe parcursul derulării contractului, se va depune o copie în cel mai scurt timp posibil de la procurarea celei noi (prelungirea autorizaţiei);

Conform Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 130/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 6 iunie 2011, actualizat în octombrie 2019:
· Deţinătorii/Utilizatorii de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR, indiferent de forma de constituire şi proprietate, au obligaţia să numească un operator RSVTI.

· Activitatea de operator RSVTI poate fi prestată de persoane fizice sau juridice în baza autorizaţiei emise de către ISCIR.

· operatorii RSVTI (persoane fizice și juridice) au următoarele obligații (vezi articolul 39):
(1) În exercitarea activităţii, persoanele fizice şi juridice autorizate ca operator RSVTI au obligaţia să supravegheze ca măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind funcţionarea, exploatarea, precum şi întreţinerea şi repararea instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR să fie efectuate în conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice aplicabile.

(2) În acest sens, operatorul RSVTI - persoană fizică are următoarele obligaţii specifice:

a) să identifice toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale deţinătorului/utilizatorului;

b) să permită numai funcţionarea echipamentelor/instalaţiilor autorizate şi înregistrate la ISCIR;

#M1
b^1) să efectueze admiterea funcţionării instalaţiilor/echipamentelor şi verificările tehnice în utilizare la instalaţiile/echipamentele la care, conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile, aceste activităţi se realizează de către operatorul RSVTI;
#M4
b^2) să efectueze verificările tehnice în vederea admiterii funcţionării şi verificările tehnice în utilizare la echipamentele pentru spaţii de joacă, conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile;
#B
c) să solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalaţiile pentru care prescripţiile tehnice prevăd acest lucru;

d) să ia măsurile necesare şi să se asigure că instalaţia/echipamentul este utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii de către persoane autorizate, conform instrucţiunilor tehnice ale acestora;

e) să se asigure că utilizarea instalaţiei/echipamentului se face numai de către personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor;

f) să anunţe de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalaţiile pe care le au în evidenţă şi să asigure oprirea acestora din funcţiune şi, dacă este posibil, izolarea acestora în vederea cercetării;

g) să solicite în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului oprirea unor instalaţii sau echipamente ISCIR din cauza defecţiunilor apărute ori ca urmare a necesităţii efectuării unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale;

h) să solicite autorizarea funcţionării numai a instalaţiilor/echipamentelor care îndeplinesc condiţiile de introducere pe piaţă, conform legislaţiei în vigoare;

i) să verifice existenţa documentelor însoţitoare ale instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;

j) să întocmească şi să actualizeze evidenţa centralizată pentru toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;

k) să instruiască şi să examineze anual personalul de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât şi cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor;

l) să asigure existenţa la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiţii normale a instalaţiei/echipamentului şi a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;

m) să solicite în scris deţinătorului/utilizatorului oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor la expirarea scadenţei de funcţionare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice în utilizare;

n) să propună în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului planul de verificări tehnice în utilizare aferent anului următor, în vederea planificării condiţiilor de pregătire a instalaţiilor/echipamentelor;

o) să urmărească eliminarea neconformităţilor constatate cu ocazia efectuării verificărilor tehnice în utilizare;

p) să verifice şi să vizeze registrele de evidenţă a funcţionării instalaţiilor/echipamentelor, în termenele şi cu respectarea modalităţilor stabilite în prescripţiile tehnice aplicabile;

#M3
p^1) să confirme/să accepte lucrările de instalare, montare la instalaţiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 10, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile;

p^2) să întocmească procesul-verbal de introducere în reparare a instalaţiilor/echipamentelor prevăzute în anexa nr. 10, să supravegheze şi să confirme efectuarea reparaţiei prin procesul-verbal de finalizare a lucrărilor la instalaţii/echipamente, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile;

p^3) să confirme lucrările de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la instalaţiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 10, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile;
#B
q) să urmărească pregătirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice în utilizare;

r) să participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalaţiile/echipamentele ISCIR pe care le are în evidenţă, în vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de cercetare a evenimentelor;

#M3
r^1) să fie prezent în termen de maximum 120 minute la instalaţiile/echipamentele pe care le are în supraveghere în cazul producerii unor avarii, accidente sau la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR;
#B
s) să informeze în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului deţinător de instalaţii/echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosinţă asupra acestor bunuri;

t) să anunţe ISCIR în vederea scoaterii din evidenţă a instalaţiilor/echipamentelor casate, în cel mult 15 zile de la data casării;

u) să anunţe ISCIR, în termen de 15 zile, despre oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor care intră în conservare şi să urmărească realizarea lucrărilor de conservare;

v) să anunţe în scris ISCIR, în termen de cel mult 15 zile, încetarea raporturilor contractuale cu deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului;

w) să respecte prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR şi celelalte dispoziţii legale în domeniu.

(3) În afara obligaţiilor prevăzute la alin. (2), persoana juridică autorizată ca operator RSVTI are următoarele obligaţii specifice:

a) transmiterea către ISCIR a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/desemnaţi pentru fiecare deţinător/utilizator;

b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizaţi să respecte obligaţiile prevăzute la alin. (2) şi cele din prescripţiile tehnice aplicabile;

c) informarea în scris a ISCIR, în termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei;

d) să nu permită desfăşurarea activităţii cu operatori care nu deţin la momentul efectuării activităţii de supraveghere tehnică o autorizaţie valabilă;

#M3
e) să efectueze activitatea de supraveghere tehnică la deţinătorul/utilizatorul de instalaţii/echipamente, conform procedurii proprii întocmite cu respectarea cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe, actualizată.
Unde avem următoarele acte:

Act de bază
#B: Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 130/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 6 iunie 2011

Acte modificatoare
#M4: Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 112/2019
#M3: Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 225/2013
#M2: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 29 august 2012
#M1: Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 83/2012

II. Amplasarea instalațiilor/echipamentelor vizate
Propunerea tehnică a prestatorului va acoperi cerințele minime impuse de legislația în vigoare (reglementată de Ordinul 130/2011 cu actualizările ulterioare) pentru următoarele tipuri de echipamente:

1. Ascensoare: - 3 buc., electrice.
· amplasarea acestora este la sediul administrativ din str. Chiristigiilor 11-13.

2. Centrale termice: – 3 buc., dintre care una necesită manipulare cu personal     deservent autorizat ISCIR, iar celelalte două necesită manipulare cu personal instruit.
Amplasarea acestora este următoarea: 

· una este amplasată la sediul centrului administrativ din str. Chiristigiilor 11-13 (Tip BUDERUS GE 615 - 1480 KW)
· una este amplasată la  sediul centrului militar din str. Masaryk Thomas nr.22 (Tip THISION L ECO 100 - 200 KW)
· una este amplasată la sediul Direcției de evidență a persoanei din str. Olari nr.19 (Tip BUDERUS –LOGAMAX GB 162-80 - 80KW) 
3. Vase de expansiune – 2 buc.

· amplasate la sediul administrativ din str. Chiristigiilor 11-13 (Tip Reflex–N)

III. Specificațiile tehnice ale instalațiilor/echipamentelor

A. Instalațiile de ridicat din sediul administrativ care fac obiectul contractului sunt:
	Nr
	Denumirea
Instalației/
echipamentului
	Nr. de fabricație/

an de fabricație
	Nr. autorizație
ISCIR
	Parametrii
	Scadenţă
	În funcțiune/ în conservare
	Observații

	1
	Ascensor de persoane, tip AEP- 042-04-1-00._00 aripa din STÂNGA, producţie IFMA SA, modernizat ELMAS SA
	Serie:
I03AM0800099/ an 2003
	B20051
	sarcina nominal 630 kg, 8 persoane, 4 statii, viteza de deplasare nominal 1m/s
	06.07.2021
	în funcţiune
	an modernizare 2020

	2
	Ascensor de persoane, aripa din DREAPTA, producţie IFMA SA,
	Serie:
I03AM0800100/ an 2003
	B20050
	sarcina nominal 630 kg, 8 persoane, 4 statii, viteza de deplasare nominal 1m/s
	06.01.2022
	în funcţiune
	modernizat in anul 2018,
Nr. Comanda I18KM1000127

	3
	Ascensor electric de persoane, producţie IFMA SA,
	Serie:
I03AM0800101/ an 2003
	B20043
	sarcina nominal 320 kg, 4 persoane, 5 statii, viteza de deplasare nominal 1m/s
	06.01.2022
	în funcţiune
	modernizat in anul 2018


Ascensorul electric de persoane din aripa stângă, faţă de intrarea principală, este acţionat electric, fără camera mașinii, cu următoarele componente principale:

· troliu ZIEHL ABEGG ZETATOP tip ZAtop SM 160.4B-20/S (putere motor acționare 5,2 kW, cu soft starter), 
· cabină (panoramică - clară, uși automate MEILLER TTK 25 Evo S 800x2000 cu deschidere laterală din 2 canate, protecție uși cabină - fotocelule înălțime de 1,8m, INOX), 
· uși palier (MEILLER TTS 25 800x2000, automate, deschidere laterală din 2 canate, INOX), 

· limitator de viteză MONTANARI.
Ascensorul este modernizat în 2020, de către firma ELMAS.

Ascensorul hidraulic din aripa dreaptă, faţă de intrarea principală, este acţionat electric, fără camera mașinii, dispozitivele de blocare / acţionare a uşilor automate sunt tip FERMATOR - Spania, modernizat în 2019.
Ascensorul electric din aripa din spate a clădirii este acţionat electric de către un motor tip GM 305-4KW , dispozitivele de blocare / acţionare a uşilor automate sunt tip FERMATOR - Spania, iar placa electronică din tablourile electrice (panoul de comandă) este tip MACPUARSA VS-H-SAVA, iar kit-ul de aer condiţionat este tip Marvair Lift Aire II-SUA.

B. Centralele termice care fac obiectul contractului:
1. CENTRALA TERMICĂ DE LA SEDIUL ADMINISTRATIV SECTOR 2:
Echipamentele din dotarea centralei termice sunt :

· Cazan de apă caldă cu elemenți din fontă model BUDERUS GE 615 cu putere termica max. de 740 kW, presiune de lucru max. 6 bar


 – 2 buc. Funcționarea celor două cazane este în cascadă.

· Tablou de comandă cazane – automatizare LOGAMATIC 
(4321 pentru cazanul principal si 4322 pentru cazanul secundar)
 – 2 buc.

· Arzător automatizat cu funcționare progresivă pe gaz metan marca CUENOD–C 100 cu puterea termică între 530kW – 1040 Kw



 – 2 buc.

· Pompă de circulație primară cazane (pompa de injecție) marca 
WILO-TOP-S 100/10 DM






 – 2 buc.

· Pompă dublă circuit încălzire marca WILO- TOP-SD 65/13 DM
 – 4 buc.

· Pompă dublă circuit ventilație marca WILO- TOP- ED 80/1-10
 – 1 buc.

· Butelie egalizare presiuni de lucru DN 500, L=2250 mm 

 – 1 buc.

· Vas de expansiune marca Reflex–N, capacitate 1000 l, pres. max. 6 bar -2 buc.

· Stație de dedurizare / tratare a apei model „INTELLISOFT W 50”, 
debit nominal 2 m3/h, cantitate de rășină - 50 litri


 - 1 buc.

· Vană cu 3 căi amestecătoare marca HONEYWELL V5431F1107
 - 2 buc.

· Vană cu 3 căi amestecătoare marca HONEYWELL V5431F1181
 - 3 buc.

· Tablou de forță și automatizare al întregii centrale


 - 1 ans.

· Coș de fum cu manta dublă din inox, DN 500, Htot=27 ml

 - 1 ans.

· Radiatoare din aluminiu marca Romstal                                  
 - 250 buc.

· Baterie exterioară pentru încălzire marca TRANE


 - 2 buc.

2. CENTRALA TERMICĂ DE LA SEDIUL Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2:
Echipamentele din dotarea centralei termice sunt :

· Cazan în condensaţie BUDERUS model LOGAMAX GB 162-80 cu putere termică max. de 80 KW, presiune de lucru max. 4 bari

 - 1 buc.

· Pompă cu turație fixă marca DAB -VA35/130 EVO

 - 1 buc.

· Pompă cu turație fixă marca DAB - A80/180 XM


 - 1 buc.

· Pompă cu turație fixă marca DAB - A50/180 XM


 - 1 buc.

· Vas expansiune VAREM 80, capacitate 80 l, pres. max. 6 bari
 - 1 buc.

· Stație de dedurizare/tratare a apei




 - 1 buc.

· Boiler preparare apă caldă menajeră ELDOM 120ES, 120 l
 - 1 buc.

· Radiatoare din aluminiu marca Romstal



 - 50 buc.

3. CENTRALA TERMICĂ DE LA SEDIUL Centrului Militar al Sectorului 2:

Echipamentele din dotarea centralei termice sunt :

· Cazan marca THISION L ECO 100 cu puterea termică de 100 KW respectiv presiunea de lucru max.6 bari





 - 2 buc. 

· BUTELIE EGALIZARE 2 “





- 1 buc.
· Vas expansiune marca VAREM - MAXIVAREM UR, 200 l, 6 bar - 1 buc.
· POMPE CU TURATIE VARIABILA  BIRAL MODUL A 40-12 250 RED 











– 2 buc. 

· KIT COLECTOR EVACAURE GAZE ARSE


- 1 buc.
· TRASEU ELIMINAE CONDENS CENTRALE TERMICE
- 1 buc.
· Radiatoare din fontă






 - 70 buc.

IV. Servicii obligatorii:
a) Operatorul RSVTI va monitoriza lunar echipamentele aflate în funcțiune sau pe parcursul reparațiilor periodice sau capitale. 
b) Operatorul RSVTI va emite lunar procese verbale de inspecție a fiecărei locații vizate (Sediul Administrativ din str. Chiristigiilor 11-13, Centrul Militar din str. Masaryk Thomas nr.22 și Direcția Publică de Evidență a Persoanei și Stare Civilă), în care va consemna dacă toate echipamentele sau instalaţiile care intră sub incidența ISCIR funcţionează corespunzător sau sunt oprite. Dacă instalaţia/echipamentul este oprit va completa PV de oprire pentru a fi ataşat la cartea tehnică a instalaţiei.
c) Se va actualiza EVIDENŢA CENTRALIZATĂ A INSTALAŢIILOR cu termenele scadente şi transmiterea ei la ISCIR.
d) Se vor respecta cerinţele minime conform ordinului 130/2011.
Notă:
Pentru sediul DPEPSC S2 (Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 din str. Olari nr.19) când clădirea va fi în renovare, se va suspenda verificarea la cererea beneficiarului, prestarea lunară a serviciului, scăzându-se din factura lunară.

