Caiet de sarcini 
pentru servicii de mentenanta si întretinere a sistemului de instiintare-alarmare cu sirene electronice
Capitolul 1. 
- ECHIPAMENTELE CE FAC OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
Capitolul 2. 
- SERVICII DE INTREŢINERE ( MENTENANŢĂ )
Capitolul 3. 
- SERVICII DE REPARAŢII CURENTE 
Capitolul 4. 
- CONDIŢII DE EXECUŢIE
Capitolul 5. 
- ASIGURAREA CALITĂŢII
Capitolul 6. 
- GARANŢIA SERVICIILOR ŞI A PIESELOR DE SCHIMB
Capitolul I 
ECHIPAMENTELE CE FAC OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

1.1 -Echipamente :

1.1.1 Centrala electronică de înştiinţare alarmare - 2 buc.;

1.1.2 Echipamente PC şi anexe - 2 complet;

1.1.3 Software aplicaţie ALARMĂRI, software operare sistem - 1 (complet);

1.1.4 Sirene electronice de 600 W – 
3 buc;

1.1.5 Sirene electronice de 1200  W – 8 buc;

Capitolul II 



 SERVICII  DE ÎNTREŢINERE
2.1. - Servicii:
2.1.1 Servicii de întreţinere periodică pentru clasa centrale de alarmare de înştiinţare;

2.1.2 Servicii de întreţinere periodică pentru clasa echipament de calcul;

2.1.3 Servicii de întreţinere periodică pentru clasa software;

2.1.4 Servicii de întreţinere periodică pentru clasa sirene electronice;

2.1.5 Servicii de întreţinere periodică pentru staţii radio mobile, cabluri şi antene radio; 

Capitolul III
 SERVICII DE REPARAŢII CURENTE

3.1. - Servicii:
3.1.1 Servicii de reparaţii curente pentru clasa centrale de alarmare - înştiinţare ;
3.1.2 Servicii de reparaţii curente pentru clasa echipament de calcul;

3.1.3 Servicii de reparaţii curente pentru clasa software;

3.1.4 Servicii de reparaţii curente pentru clasa sirene electronice;

3.1.5 Servicii reparaţii curente pentru staţii radio mobile feederi şi antene radio;

Capitolul IV 
                  CONDIŢII DE EXECUŢIE
4.1.Toate serviciile legate de întreţinerea şi repararea echipamentelor menţionate la alin.2.1. se vor executa de regulă la sediul Primăriei Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, la Punctul de comanda de rezervă pentru centrala de alarmare, la celelalte locuri de dispunere a elementelor echipamentelor şi pe teren acolo unde sunt montate sirenele electronice, excepţie făcând doar reparaţiile asupra blocurilor electronice sau componentelor electrice şi electronice din blocul de acţionare, situaţie în care este necesară aparatura electronică specifică de laborator.
4.2.  Toate intervenţiile prestatorului se vor efectua în baza unui program periodic avizat de către achizitor, în urma sesizărilor telefonice efectuate de către achizitor sau a constatărilor făcute de către prestator asupra stării echipamentelor  aduse la cunoştiinţa achizitorului.
4.3 Timpul maxim pentru remedierea defecţiunilor va  fi de 48 ore de la primirea sesizării.
 4.4. In situaţia prezentată la aliniatul anterior pentru echipamente de calcul PC şi anexe prestatorul de servicii va pune la dispoziţia achizitorului spre utilizare un echipament similar până la repunerea în stare de funcţionare a aparatului defect.
4.5.Prestatorul de servicii trebuie să fie în măsură să gestioneze evenimentele apărute în viata echipamentelor, cronologia lor şi desfaşurătorul  pieselor de schimb şi subansamblelor înlocuite.
4.6. Inlocuirea pieselor de schimb sau a subansamblelor se va face numai în baza unei comenzi ferme transmisă de achizitor, pe baza notei de constatare emisă de către prestator. 
4.7.Specificaţia tehnică de execuţie a reviziilor tehnice periodice va cuprinde toate operaţiile de întreţinere necesare grupei de echipamente respective.
4.8 Prestatorul de servicii trebuie să asigure o verificare lunară a sirenelor electronice şi a centralei de alamare.

4.9. Nu  sunt   acceptate   cheltuieli   suplimentare   legate  de  constatarea  defecţiunilor, manopere,  transport sau materiale specifice reviziilor tehnice ca lavete,  uleiuri, vopseluri,, diluanţi, etc., aceatea fiind acoperite de costul abonamentului.
 4.10.Nu se acceptă sub nici o formă cheltuieli legate de S.D.V. - ( scule si dispozitive de verificare ).
Capitolul V 
                    ASIGURAREA CALITĂŢII

5.1 Toate  tipurile de intervenţii efectuate  de  reprezentanţii  prestatorului  asupra echipamentelor trebuie să aducă aparatele la parametrii funcţionali declaraţi de producători.
5.2 - Prestatorul va fi în măsură să transmită la solicitarea achizitorului rapoarte tehnice legate de M.T.B.F. - media timpului de buna funcţionare si R.C. - rata căderilor ( rata defecţiunilor ).
Capitolul VI 
                 GARANŢIA SERVICIILOR ŞI A PIESELOR DE SHIMB

6.1 - Toate serviciile şi produsele oferite vor avea caracteristicile prezentate în conformitate cu art. 10 si 18 din Ord. Nr. 21 / 1992, astfel încat acestea să corespundă din punct de vedere tehnico - funcţional cu prezentarea ce urmează a fi făcută în ofertă.
6.2 - Garanţia reparaţiilor va fi asigurată conform Ord. Nr. 21 / 1992 şi H.G. nr. 394 / 1995.
    Şef Serviciu Management Situaţii de Urgenţă  
                               Ilie Ion
                                                                                                Întocmit,           
                                                                                                Consilier

                                                                                        ing. Stoian Aurel
5

