
CAIET DE SARCINI

pentru “lucrări de înlocuire troliu pentru ascensorul electric spate din Sediul Administrativ al Primăriei Sector 2”
Autoritatea contractantă : Sector 2, Bucureşti

Tipul de contract încheiat : 

-contract pentru “lucrări de înlocuire troliu pentru ascensorul electric spate (cu respectarea prescripţiilor ISCIR în vigoare) din cadrul Sediului Administrativ al Sectorului 2 - Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti.

În vedera încheierii unor oferte cât mai corecte şi complete recomandăm vizitarea amplasamentului.

Firmele ofertante vor prezenta obligatoriu (aceasta fiind condiţie eliminatorie) :

- autorizaţia eliberată de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), pentru activităţi de reparaţii, întreţinere şi revizii tehnice la ascensoarele hidraulice şi electrice (în termen de valabilitate la data depunerii ofertei) – în copie, conform cu originalul; în cazul expirării acesteia pe parcursul derulării contractului, se va depune o copie în cel mai scurt timp posibil de la procurarea celei noi (prelungirea autorizaţiei);

- ca experienţa similară: încheierea în ultimii 3 ani a cel puţin unui contract de prestări servicii similare pentru ascensoare electrice de acelaşi tip (se va prezenta o copie după acest contract).

Suplimentar se solicită:

certificatul de implementarea a sistemului de management al calităţii (în termen de valabilitate): ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
1. CERINŢE MINIME:

În cadrul lucrărilor de înlocuire troliu pentru ascensorul electric spate din Sediul Administrativ al Primăriei Sector 2 se urmăreşte:

· achiziționarea unui troliu nou cu toate componentele 

· demontarea celui vechi

· montarea celui nou

· verificarea, punerea în funcţiune și probe

2. SPECIFICAŢII TEHNICE :

Ascensorul Ascensor electric de persoane, amplasat în aripa din spate a clădirii, sarcina nominală 320 kg, 4 persoane, 5 staţii, viteza nominală 1 m/s, producţie IFMA SA, an de fabricaţie 2003, scadenţa verificării cu organul ISCIR: ianuarie 2022.

Ascensorul electric din aripa din spate a clădirii este acţionat electric de către un motor tip GM 305-4KW, dispozitivele de blocare / acţionare a uşilor automate sunt tip FERMATOR - Spania, iar placa electronică din tablourile electrice (panoul de comandă) este tip VIA SERIE.

Se urmăreşte înlocuirea reperelor uzate cu următoarele repere:
	Nr crt.
	Denumire componentă ascensor
	Unităţi
	Necesar

	1
	Troliu Sassi LEO// Montanari 4,9kw; Ø600;4*Ø10;1/0,25m/s;180c/h
	buc
	1

	2
	Set profile U100-375 pt. fixare troliu GEKO pe postament tip 2
	buc
	1

	3
	Cablu tracțiune Ø10 (8x19S+1FC) 1370/1770N/mm2
	m
	88

	4
	Bridă industrială rotundă 10
	buc
	24

	5
	Tijă cu arc 9-11 L400 DONATI 220311
	buc
	4

	6
	Tijă fără arc 9-11 L400 DONATI 220310
	buc
	4

	7
	Releu termic LR2 D1314 7-10A
	buc
	2

	8
	Releu de timp (revenire) ZR3R011
	buc
	1

	9
	Releu Finder 24V:60.12
	buc
	1

	10
	Conductor MYF4 STAS 8822-88 Cu99,5 verde-galben
	m
	40

	11
	Conductor MYF1,5 STAS 8822-88 Cu99,5 verde-galben
	m
	40

	12
	Ancoră tip prezon 12x120 50-1864-00
	buc
	6


La care se adaugă manopera şi următoarele materiale auxiliare:

	Nr crt.
	Denumire componentă ascensor
	Unităţi
	Necesar

	13
	Electrozi supertit 3,25
	kg
	1

	14
	Grund gri G735 – 0,7 litri
	buc
	1

	15
	Diluant D509 – 0,9 litri
	buc
	1


Solicitări pe perioada derulării contractului

Se urmăreşte:

· demontarea reperelor existente specificate mai sus

· montarea noilor repere

· verificări, punerea în funcţiune şi probe

· recepţionarea lucrării  

La terminarea lucrărilor:

· se vor livra certificate de garanţie minim 24 luni pentru reperele înlocuite
· se vor livra fişe de date sau documentaţie în limba română pentru reperele înlocuite

· se va actualiza cartea tehnică conform lucrărilor

· se va recepţiona lucrarea

Precizări finale :

· Piesele înlocuite conform listei sunt noi şi au garanţie minim 24 luni.
· Se vor furniza date de contact (nume şi adresă mail) pentru două persoane responsabile de derularea lcontractului. 

· Doar după semnarea Procesului Verbal de Recepție se poate emite factura.

· Dacă pe parcursul garanţiei se constată că anumite repere nu corespund sau nu funcţionează corespunzător vor fi înlocuite cu unele noi, gratuit.
Termen de execuţie: 

Se urmăreşte etapizarea lucrării şi execuţia sa în maxim 5 zile de la data ordinului de începere. Dacă apar probleme se va solicita în scris sistarea.
Se certifică prezentul document în privința realității, regularității și legalității.

DIRECTOR EXECUTIV,







             
 Valentin Ifrim






Șef SAE,
Mihai Antonescu
Întocmit,

Cornelia Dragomir



SAE-CS 1/3

