[image: image1.jpg]ROMANIA ;
Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti

Primaria Sector 2 —s

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82





CLARIFICARE
Ca urmare a anunțului cu titlu: „Achiziţie servicii de verificare, întreținere și reparare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor” vă transmitem clarificarea formulată de un posibil ofertant și răspunsul autorității contractante la această clarificare
Întrebare:
Pentru a putea transmite oferta de pret, am nevoie sa-mi transmiteti urmatoarele:
-numarul hidrantilor interiori/exteriori;(45 ?) din care ? int.;? ext.
-numarul, tipul robinetilor hidrantilor ce trebuiesc inlocuiti si diametrul acestora daca este cazul;
-numarul,tipul si diametrul armaturilor(vane) de inchidere/sectionare din componenta instalatiei daca este cazul;
-care sunt accesoriile lipsa/neconforme din cutiile hidrantilor si numarul acestora;(furtun,teava de refulare,etc.)
 Răspuns:
Ca urmare a solictării trimise vă comunicăm următoarele:
-numarul hidrantilor interiori/exteriori;  45 - toţi interiori
-numarul, tipul robinetilor hidrantilor ce trebuiesc inlocuiti si diametrul acestora -  nu este cazul;
-numarul,tipul si diametrul armaturilor(vane) de inchidere/sectionare din componenta instalatiei - nu este cazul;
-care sunt accesoriile lipsa/neconforme din cutiile hidrantilor si numarul acestora - nu este cazul
